Приложение 3.63

к Инструкции по организации и

проведению ФГУЗ "Центр гигиены

и эпидемиологии в городе Москве"

и его филиалами в административных

округах, на транспорте, на метрополитене

санитарно-эпидемиологических экспертиз,

обследований, исследований, испытаний

и токсикологических, гигиенических

и иных видов оценок

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

"ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ"

Испытательный центр ГСЭН.RU.ЦОА.021

Государственный реестр N РОСС RU.0001.510895

129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9,

тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

___________________________________________________________________________

(наименование филиала, адрес, телефон, факс,

испытательный центр, Государственный реестр N)

Санитарно-гигиеническая лаборатория

отделение физико-химических методов исследования

ПРОТОКОЛ N

исследования образцов (проб)

от "__" ________ 200__ г.

Заявитель: ________________________________________________________________

Наименование и описание образца ___________________________________________

___________________________________________________________________________

Производитель _____________________________________________________________

N образца _________________________________________________________________

Дата и время отбора образца _______________________________________________

Дата и время доставки образца в лабораторию _______________________________

Цель исследования: ________________________________________________________

Направление на испытания: отдел N _________ направление N _________________

Направил санитарный врач __________________________________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

| N п/п | Наименование показателей | Факти- ческое значение | ПДК | С/ПДК | Единица измерения | НД на методы испытаний | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Этилбензол |  | 0.02 | 0.050 | мг/куб. м | МУ 2.1.2.1829-04 |  |
| 2. | Акролеин |  | 0.01 | 0.000 | мг/куб. м | "Санитарно- гигиеническая |  |
| 3. | Метилметакрилат |  | 0.01 | 0.000 | мг/куб. м | оценка полимерных и |  |
| 4. | Ацетон |  | 0.35 | 0.000 | мг/куб. м | полимерсодержащих |  |
| 5. | Бензол |  | 0.1 | 0.000 | мг/куб. м | строительных материалов |  |
| 6. | Бутилацетат |  | 0.1 | 0.000 | мг/куб. м | и конструкций, |  |
| 7. | Дихлорэтан |  | 1 | 0.000 | мг/куб. м | предназначенных для |  |
| 8. | Изопропил бензол |  | 0.014 | 0.000 | мг/куб. м | применения в строительстве |  |
| 9. | Ксилолы |  | 0.2 | 0.000 | мг/куб. м | общественных и |  |
| 10. | Мезитилен |  | 0.01 | 0.000 | мг/куб. м | промышленных зданий" |  |
| 11. | Метиленхлорид |  | 0.03 | 0.000 | мг/куб. м |  |  |
| 12. | Нафталин |  | 0.007 | 0.000 | мг/куб. м |  |  |
| 13. | Этилцеллозольв |  | 0.08 | 0.000 | мг/куб. м |  |  |
| 14. | Псевдокумол |  | 0.015 | 0.067 | мг/куб. м |  |  |
| 15. | Стирол |  | 0.002 | 0.000 | мг/куб. м |  |  |
| 16. | Толуол |  | 0.6 | 0.003 | мг/куб. м |  |  |
| 17. | Хлористый винил |  | 0.05 | 0.000 | мг/куб. м |  |  |
| 18. | Этилацетат |  | 0.1 | 0.000 | мг/куб. м |  |  |

Суммарный показатель токсичности __________________________________________

Исследования проведены в моделируемых условиях:

| Воздухообмен | ______ об./час |
| --- | --- |
| Насыщенность | _____ мг/куб. м |
| Температура | _____ град. C |
| Время экспозиции | _____ час |

Исследования провел _______________________________________________________

Заведующий отделением _____________________________________________________

Заведующий лабораторией ___________________________________________________

Заключение санитарного врача ______________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Результаты    лабораторных    исследований   распространяются   только   на

представленный образец.