Рекомендации, утвержденные Приказом Минпромэнерго РФ от 31.03.2005 N 69, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 апреля 2005 года.

Приложение 7

к Рекомендациям по определению массы

нефти при учетных операциях с применением

систем измерений количества и показателей

качества нефти, утвержденным Приказом

Минпромэнерго России

от 31 марта 2005 г. N 69

(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО РЕЗЕРВНОМУ ПП

ПРОТОКОЛ КМХ РАБОЧЕГО ПП ПО РЕЗЕРВНОМУ ПП

| СИКН N ___ | ПСП (НСП) ___ |
| --- | --- |

Условие контроля:

|ро     - ро    | <= ДЕЛЬТА    + ДЕЛЬТА

iраб     iрез           раб         рез

(для каждого измерения).

1. Исходные данные

| Данные | Рабочий ПП | Резервный ПП |
| --- | --- | --- |
| Тип, марка |  |  |
| Заводской N |  |  |
| Дата последней поверки |  |  |
| Дата последней промывки (чистки) <*> | - |  |
| Предел допускаемой абсолют- ной погрешности ДЕЛЬТА, кг/куб. м |  |  |

--------------------------------

<*> Указывается только для резервного ПП.

2. Результаты измерений и контроля

┌──────┬─────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐

│N из- │Технологические параметры│ ро    , │ ро    , │|ро     - │

│мере- │       нефти в БИК       │   iраб  │   iрез  │   iраб   │

│ния   ├────────┬────────┬───────┤кг/куб. м│кг/куб. м│ ро    |, │

│      │   Q ,  │   t ,  │  Р ,  │         │         │   iрез   │

│      │    i   │    j   │   i   │         │         │кг/куб. м │

│      │куб. м/ч│   °С   │  МПа  │         │         │          │

├──────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│  1   │        │        │       │         │         │          │

├──────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│  2   │        │        │       │         │         │          │

├──────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│  3   │        │        │       │         │         │          │

├──────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ ...  │        │        │       │         │         │          │

├──────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│  n   │        │        │       │         │         │          │

└──────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────┘

3. Заключение

Поточный ПП зав. N ___ годен (не годен) к дальнейшей эксплуатации.

Дата проведения КМХ: ___.

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От сервисной организации ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От сдающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От принимающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).