Рекомендации, утвержденные Приказом Минпромэнерго РФ от 31.03.2005 N 69, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 апреля 2005 года.

Приложение 5

к Рекомендациям по определению массы

нефти при учетных операциях с применением

систем измерений количества и показателей

качества нефти, утвержденным Приказом

Минпромэнерго России

от 31 марта 2005 г. N 69

(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА КОНТРОЛЯ МХ ПР ПО ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКЕ

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЯ МХ ПР ПО ПОВЕРОЧНОЙ УСТАНОВКЕ

| Тип ПР _____ Заводской N _____ | Тип ПУ ______ Заводской N _______ Дата проверки ПУ ______ |
| --- | --- |
| Место проведения КМХ _________ (СИКН, НГДУ, ПСП) | Вязкость нефти при КМХ, сСт: ____ |

1. Исходные данные

┌────────────────────────────────────────────┬────────────────┬───────────────────────────┐

│       Для поверочной установки (ПУ)        │Для рабочей жид-│ Точки расходов (куб. м/ч) │

│                                            │кости           │ или f / ню (Гц/сСт) для ПР│

├────────┬────────┬──────────┬──┬──┬───┬─────┼────┬─────┬─────┼────┬────┬─────┬──────┬────┤

│V      ,│V      ,│V        ,│Д,│S,│ Е,│аль- │ро ,│бе-  │гам- │Q   │Q   │...  │Q   , │Q   │

│ о(1-2) │ о(2-1) │ о(1-2-1) │мм│мм│МПа│фа , │  t │та , │ма , │ 1  │ 2  │(...)│ m-1  │ m  │

│ куб. м │ куб. м │  куб. м  │  │  │   │  т  │    │  ж  │  ж  │(f /│(f /│     │ (f / │(f /│

│        │        │          │  │  │   │  -1 │кг/ │  -1 │   -1│ню) │ню) │     │ню)   │ню) │

│        │        │          │  │  │   │°С   │куб.│°С   │МПа  │   1│   2│     │   n-1│   n│

│        │        │          │  │  │   │     │ м  │     │     │    │    │     │      │    │

├────────┼────────┼──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼──────┼────┤

│   1    │   2    │    3     │4 │5 │ 6 │  7  │ 8  │  9  │ 10  │ 11 │ 12 │ 13  │  14  │ 15 │

├────────┼────────┼──────────┼──┼──┼───┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼────┼─────┼──────┼────┤

│        │        │          │  │  │   │     │    │     │     │    │    │     │      │    │

└────────┴────────┴──────────┴──┴──┴───┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴────┴─────┴──────┴────┘

2. Результаты измерений и вычислений

┌────┬───┬──────────┬───────────┬─────────────┬─────┬─────────┬─────────┬───────────┬────┬─────┬─────┬───────┬─────┐

│N   │N  │  Расход  │    ПУ     │     ПР      │k    │V       ,│V       ,│V         ,│N  ,│K  , │K ,  │K     ,│дель-│

│под-│из-├────┬─────┼─────┬─────┼──────┬──────┤ tpij│ ij(1-2) │ ij(2-1) │ ij(1-2-1) │ ij │ ij  │ j   │ расчj │та , │

│диа-│ме-│Q  ,│f  , │t    │Р   ,│t    ,│Р    ,│     │  куб. м │  куб. м │  куб. м   │имп.│имп./│имп./│ имп./ │  j  │

│па- │ре-│ ij │ ij  │ уij,│ уij │ прij │ прij │     │         │         │           │    │ куб.│ куб.│куб. м │%    │

│зона│ния│куб.│  Гц │ °С  │ МПа │  °С  │  МПа │     │         │         │           │    │  м  │  м  │       │     │

│    │   │м/ч │ (f /│     │     │      │      │     │         │         │           │    │     │     │       │     │

│    │   │    │ню  ,│     │     │      │      │     │         │         │           │    │     │     │       │     │

│    │   │    │  ij │     │     │      │      │     │         │         │           │    │     │     │       │     │

│    │   │    │Гц/  │     │     │      │      │     │         │         │           │    │     │     │       │     │

│    │   │    │сСт) │     │     │      │      │     │         │         │           │    │     │     │       │     │

├────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────┤

│ 1  │ 2 │ 3  │  4  │  5  │  6  │  7   │  8   │  9  │   10    │   11    │    12     │ 13 │ 14  │ 15  │  16   │ 17  │

├────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────┤

│1   │1  │    │     │     │     │      │      │     │         │         │           │    │     │     │       │     │

│    ├───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────┤

│    │2  │    │     │     │     │      │      │     │         │         │           │    │     │     │       │     │

│    ├───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────┤

│    │n-1│    │     │     │     │      │      │     │         │         │           │    │     │     │       │     │

│    ├───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────┤

│    │n  │    │     │     │     │      │      │     │         │         │           │    │     │     │       │     │

├────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────┤

│m-1 │...│... │...  │...  │...  │...   │...   │...  │...      │...      │...        │... │...  │...  │...    │...  │

├────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────┤

│m   │1  │    │     │     │     │      │      │     │         │         │           │    │     │     │       │     │

│    ├───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────┤

│    │2  │    │     │     │     │      │      │     │         │         │           │    │     │     │       │     │

│    ├───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────┤

│    │n-1│    │     │     │     │      │      │     │         │         │           │    │     │     │       │     │

│    ├───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼───────┼─────┤

│    │n  │    │     │     │     │      │      │     │         │         │           │    │     │     │       │     │

└────┴───┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────────┴─────────┴───────────┴────┴─────┴─────┴───────┴─────┘

Примечание. При наличии в СОИ алгоритма измерений и вычислений результатов КМХ по поверочной установке в "Исходных данных" колонки 11, 12, 13 не заполняют.

3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ: дельта    = "+"  или  "-" 0,хх%.  ПР  годен  к

max

дальнейшей   эксплуатации   (не   годен  и  подлежит  внеочередной

поверке).

Дата проведения КМХ: "__" __________ 200_ года.

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От сервисной организации ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От сдающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От принимающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).