Рекомендации, утвержденные Приказом Минпромэнерго РФ от 31.03.2005 N 69, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 апреля 2005 года.

Приложение 6

к Рекомендациям по определению массы

нефти при учетных операциях с применением

систем измерений количества и показателей

качества нефти, утвержденным Приказом

Минпромэнерго России

от 31 марта 2005 г. N 69

(рекомендуемое)

ФОРМА ПРОТОКОЛА КОНТРОЛЯ МХ РАБОЧЕГО ПР ПО КОНТРОЛЬНОМУ ПР

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЯ МХ РАБОЧЕГО ПР ПО КОНТРОЛЬНОМУ ПР

| Тип ПР ___ Заводской N ___ | Тип контрольного ПР __ Заводской N __ Дата проверки _______________________ |
| --- | --- |
| Место проведения КМХ _____ (СИКН, НГДУ, ПСП) | Вязкость нефти при КМХ, кв. мм/с (сСт): _______ |

1. Исходные данные

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────┐

│Точки расходов (куб. м/ч)│Значения K   контрольного ПР в│  Для рабочей  │

│   или f / ню (Гц/сСт)   │          Qi                  │    жидкости   │

│          для ПР         │        точках расхода        │               │

├────┬────┬───┬──────┬────┼─────┬─────┬───┬────────┬─────┼────┬────┬─────┤

│ Q  │ Q  │...│ Q    │Q   │ K   │ К   │...│К      ,│ К  ,│ро ,│бе- │гам- │

│  1 │  2 │   │  n-1 │ n  │  Q1,│  Q2,│   │ Q(n-1) │  Qn │  t │та ,│ма , │

│(f /│(f /│   │ (f / │(f /│имп./│имп./│   │  имп./ │имп./│кг/ │  ж │  ж  │

│ню) │ню) │   │ню)   │ню) │куб. │куб. │   │ куб. м │куб. │куб.│  -1│   -1│

│   1│   2│   │   n-1│   n│  м  │  м  │   │        │  м  │ м  │°С  │МПа  │

├────┼────┼───┼──────┼────┼─────┼─────┼───┼────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│ 1  │ 2  │ 3 │  4   │ 5  │  6  │  7  │ 8 │   9    │ 10  │ 11 │ 12 │ 13  │

├────┼────┼───┼──────┼────┼─────┼─────┼───┼────────┼─────┼────┼────┼─────┤

│    │    │   │      │    │     │     │   │        │     │    │    │     │

└────┴────┴───┴──────┴────┴─────┴─────┴───┴────────┴─────┴────┴────┴─────┘

2. Результаты измерений и вычислений

┌────┬───┬──────────┬───────────┬─────────────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┬────────┬─────┐

│N   │N  │  Расход  │    ПУ     │     ПР      │k    │N   ,│N    ,│К    ,│К   ,│К      ,│дель-│

│под-│из-│          │контрольный│   рабочий   │ tpij│ кij │ прij │ прij │ прj │пррасчj │та , │

│диа-│ме-├────┬─────┼─────┬─────┼──────┬──────┤     │ имп.│ имп. │имп./ │имп./│  имп./ │  j  │

│па- │ре-│Q  ,│f  , │t    │Р   ,│t    ,│Р    ,│     │     │      │куб. м│ куб.│ куб. м │%    │

│зона│ния│ ij │ ij  │ кij,│ кij │ прij │ прij │     │     │      │      │  м  │        │     │

│    │   │куб.│ Гц  │  °С │ МПа │  °С  │  МПа │     │     │      │      │     │        │     │

│    │   │м/ч │ (f /│     │     │      │      │     │     │      │      │     │        │     │

│    │   │    │ню  ,│     │     │      │      │     │     │      │      │     │        │     │

│    │   │    │  ij │     │     │      │      │     │     │      │      │     │        │     │

│    │   │    │ Гц/ │     │     │      │      │     │     │      │      │     │        │     │

│    │   │    │ сСт)│     │     │      │      │     │     │      │      │     │        │     │

├────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼─────┤

│ 1  │ 2 │ 3  │  4  │  5  │  6  │  7   │  8   │  9  │ 10  │  11  │  12  │ 13  │   14   │ 15  │

├────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼─────┤

│1   │1  │    │     │     │     │      │      │     │     │      │      │     │        │     │

│    ├───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼─────┤

│    │2  │    │     │     │     │      │      │     │     │      │      │     │        │     │

│    ├───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼─────┤

│    │n-1│    │     │     │     │      │      │     │     │      │      │     │        │     │

│    ├───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼─────┤

│    │n  │    │     │     │     │      │      │     │     │      │      │     │        │     │

├────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼─────┤

│m-1 │...│... │...  │...  │...  │...   │...   │...  │...  │...   │...   │...  │...     │...  │

├────┼───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼─────┤

│m   │1  │    │     │     │     │      │      │     │     │      │      │     │        │     │

│    ├───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼─────┤

│    │2  │    │     │     │     │      │      │     │     │      │      │     │        │     │

│    ├───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼─────┤

│    │n-1│    │     │     │     │      │      │     │     │      │      │     │        │     │

│    ├───┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┼────────┼─────┤

│    │n  │    │     │     │     │      │      │     │     │      │      │     │        │     │

└────┴───┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┴────────┴─────┘

Примечание. При наличии в СОИ алгоритма измерений и вычислений результатов КМХ по контрольному ПР в "Исходных данных" колонки 11, 12, 13 не заполняют.

3.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ: дельта    = "+"  или  "-" 0,хх%.  ПР  годен  к

max

дальнейшей   эксплуатации   (не   годен  и  подлежит  внеочередной

поверке).

Дата проведения КМХ: "__" __________ 200_ года.

Подписи лиц, проводивших КМХ:

От сервисной организации ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От сдающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).

От принимающей стороны ___ (должность, фамилия, инициалы, подпись).