Приложение 2

к Методическим рекомендациям

Роспотребнадзора от 27.12.2007

N 0100/13609-07-34

(рекомендуемое)

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТРАЖЕНА

В ПРОТОКОЛЕ ИССЛЕДОВАНИЙ

Название организации

___________________________________________________________________________

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ

Юридический адрес:                 Аттестат аккредитации

Телефон, факс:                     N _______ от "__" _______ 200_ г.

ОКПО _______, ОГРН _______         Зарегистрирован в Госреестре:

ИНН/КПП __________________         N РОСС RU ______ от "__" _______ 200_ г.

Действителен до "__" _______ 200_ г.

ПРОТОКОЛ

лабораторных исследований питьевой воды по показателям

радиационной безопасности N ______ от "__" ________ 200_ г.

Наименование пробы (образца) ______________________________________________

Пробы (образцы) направлены ________________________________________________

(наименование, адрес, подразделение

организации, направившей пробы)

Дата и время отбора пробы (образца) _______________________________________

Дата и время доставки пробы (образца) _____________________________________

Цель отбора _______________________________________________________________

Юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель  или  физическое  лицо,

у которого отбирались пробы _______________________________________________

(наименование и юридический адрес)

Объект,  где  производился  отбор  пробы (наименование, фактический адрес):

___________________________________________________________________________

(артезианская скважина, водопровод, партия воды,

расфасованной в емкости и т.д.)

Для воды, расфасованной в емкости указать:

Изготовитель (наименование, фактический адрес

(страна, регион и т.д.)) ___________________

Дата изготовления __________________________

Номер партии _______________________________

Объем партии _______________________________

Тара, упаковка _____________________________

НД на методику отбора ______________________

Условия транспортировки __________________________

Условия хранения _________________________________

Дополнительные сведения __________________________

Средства измерений:

| N п/п | Наименование средств измерений | Заводской номер | N свидетельства о госповерке, дата | Дата окончания действия свидетельства | Кем выдано свидетельство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(НАЗВАНИЕ, НОМЕР И ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ, КЕМ УТВЕРЖДЕНО)

1. СП 2.6.1.758-99. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99).

2. СП 2.6.1.799-99. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99).

3. СП 2.6.1.1292-03. Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения.

4. МУ 2.6.1.1981-05 "Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов".

5. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

6. СанПиН 2.1.4.1116-02. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.

7. Методика выполнения измерений (Название, номер и дата утверждения, кем утверждена).

Дата проведения измерений: "__" _________ 200_ г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

┌───┬─────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬──────────┐

│ N │     Определяемый    │ Результат │Неопреде- │Гигиенический│  Единицы │

│п/п│      показатель     │ измерения │ленность  │  критерий   │ измерения│

│   │                     │           │измерения │   (КУ, УВ)  │          │

├───┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│   │А                    │           │          │0,1          │Бк/кг     │

│   │ альфа               │           │          │             │          │

├───┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│   │А                    │           │          │1,0          │Бк/кг     │

│   │ бета                │           │          │             │          │

├───┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│   │210                  │           │          │             │          │

│   │   P                 │           │          │0,12         │Бк/кг     │

├───┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│   │226                  │           │          │             │          │

│   │   Ra                │           │          │0,5          │Бк/кг     │

├───┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│   │228                  │           │          │             │          │

│   │   Ra                │           │          │0,2          │Бк/кг     │

├───┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│   │...                  │           │          │             │Бк/кг     │

├───┼─────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤

│   │СИГМА (Ai/YBi) <*>   │           │          │1,0          │-         │

└───┴─────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘

--------------------------------

<*> При проведении полного радионуклидного анализа.

Заключение:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Исследования

проводили:

____________________     _______________ _____________

(Должность)             (Ф.И.О.)      (Подпись)

Заведующий лабораторией  _______________ _____________

(Ф.И.О.)      (Подпись)