Протокол

Минздравмедпрома РФ

от 20.05.1996 N 11-27/03-03

(ДОПОЛНЕНИЕ К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ

ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО СИСТЕМЕ

"ЧИСТЫЙ ИНСТРУМЕНТ" N 11-16/03-03 ОТ 31.01.94)

Система "Чистый инструмент"

| Протокол периодического контроля ВОЗДУШНЫХ стерилизаторов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ЛПУ: |  |  |  | Год: |  |  |
| Наименование отделения: |  |  |  | Месяц: |  |  |
| Тип стерилизатора |  |  |  |  |  |  |
| Номер стерилизатора |  |  |  |  |  |  |
| Проверку проводил |  |  |  |  |  |  |
| Время/Число |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во загруженных инструм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид тестов |  | Вид тестов |  | Вид тестов |  |
|  | индикаторы типа ИС ("ВИНАР") наклеить после стерилиза- ции | споры B.lichen- iformis (+) - рост (-) - нет роста | индикаторы типа ИС ("ВИНАР") наклеить после стерилиза- ции | споры B.lichen- iformis (+) - рост (-) - нет роста | индикаторы типа ИС ("ВИНАР") наклеить после стерилиза- ции | споры B.lichen- iformis (+) - рост (-) - нет роста |
| Кол-во использ-ных тестов |  |  |  |  |  |  |
| Зона контроля 1 | для | для | для | для | для | для |
| Зона контроля 2 |  |  |  |  |  |  |
| Зона контроля 3 | индикато- ров | индикато- ров | индикато- ров | индикато- ров | индикато- ров | индикато- ров |
| Зона контроля 4 |  |  |  |  |  |  |
| Зона контроля 5 | ИС | ИС | ИС | ИС | ИС | ИС |
| Зона контроля 6 |  |  |  |  |  |  |
| Зона контроля 7 | наклеить | наклеить | наклеить | наклеить | наклеить | наклеить |
| Зона контроля 8 |  |  |  |  |  |  |
| Зона контроля 9 | здесь | здесь | здесь | здесь | здесь | здесь |
| Зона контроля 10 |  |  |  |  |  |  |
| Надежность ДОСТАТОЧНА (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| Надежность НЕДОСТАТОЧНА (подпись) |  |  |  |  |  |  |
| СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕСТОВ НА СТЕРИЛИ- ЗАЦИОННОЙ КАМЕРЕ (не приводятся) |  |  |  |  |  |  |
| - Периодический контроль работы воздушных стерилизаторов с использованием каждой методики проводится 2 раза в месяц. - Ответственность за достоверность результатов несет лицо, удостоверившее результаты личной подписью. - Данный документ после заполнения подшивается для хранения в специально выделенную папку. - Материалы контроля предоставляются по требованию директивных органов для подтверждения надежности стерилизации |  |  |  |  |  |  |