Приложение 7

к Методическим указаниям

по контролю состояния заземляющих

устройств электроустановок

РД 153-34.0-20.525-00

ПРОТОКОЛ

ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

ПС _______________________________________

наименование

____________________                          "__" _______ 200_ г.

название предприятия

1. Цель измерений ____________________________________________

__________________________________________________________________

2. Погодные условия __________________________________________

3. Средства измерений ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Результаты проверки и измерений.

4.1. Проверка  металлосвязей,  сечения  элементов,  контактных

соединений, коррозионного состояния ЗУ.

| Место проверки | Характер неисправности |
| --- | --- |

4.2. Определение реальной схемы ЗУ.

4.2.1. Перечень незаземленного оборудования.

Таблица П7.1

| Наименование оборудования | Характер неисправности |
| --- | --- |

4.2.2. Результаты измерений сопротивления связи электрооборудования с ЗУ.

Таблица П7.2

┌───────────┬───────┬───────┬─────────────────────────┬──────────┐

│   Точки   │I   , А│U   , В│  Z      (с применением  │  Z       │

│подключения│ изм   │ изм   │   св400                 │   св50   │

│ источника │       │       │          КДЗ-1)         │  Z       │

│  питания  │       │       │                         │   св.изм │

│           │       │       │                         │ -------- │

│           │       │       │                         │    К     │

│           │       │       │                         │     п    │

├──────┬────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼──────────┤

│  1   │ 2  │       │       │                         │          │

├──────┼────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼──────────┤

├──────┼────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼──────────┤

└──────┴────┴───────┴───────┴─────────────────────────┴──────────┘

Заключение _______________________________________________________

__________________________________________________________________

4.3. Измерение сопротивления ЗУ.

┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│Сопротивление ЗУ при задан- │               r   / r             │

│ном значении r              │                ЭП    ЭТ           │

│              ЭТ            ├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤

│                            │0,1│0,2│0,3│0,4│0,5│0,6│0,7│0,8│0,9│

├────────┬───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│R   , Ом│r   =              │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│ изм    │ ЭТ                │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│        ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│        │r   =              │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│        │ ЭТ                │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│        ├───────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤

│        │r   =              │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

│        │ ЭТ                │   │   │   │   │   │   │   │   │   │

└────────┴───────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

Сопротивление ЗУ, определенное по зависимости:

R    = f(r   / r  ) ________ Ом.

изм      ЭП    ЭТ

Сезонный коэффициент сопротивления К  = _________________________.

с

Сопротивление ЗУ R   = К  R    = _____________________________ Ом.

ЗУ    с  изм

Заключение _______________________________________________________

__________________________________________________________________

4.4. Проверка напряжения на ЗУ.

Значение тока, стекающего с заземлителя в землю при однофазном

замыкании на землю:

I   = _____________________ кА.

КЗ

Напряжение на ЗУ: U   = R   I   = ____________________________ кВ.

ЗУ    ЗУ  КЗ

Заключение _______________________________________________________

__________________________________________________________________

4.5. Напряжение прикосновения на  оборудовании  (конструкциях)

ОРУ.

Ток замыкания на землю I   = _________________________________ кА.

КЗ

Время отключения тау = ________________________________________ с.

Норма напряжения прикосновения ________________________________ В.

┌───┬─────────┬─────────────────────────────────────┬─────┬──────┐

│ N │  Место  │   R   = U    / I    (по прибору)    │R   ,│U  , В│

│п/п│измерения│    ЗУ    изм    изм                 │ осн │ пр   │

│   │         │                                     │ кОм │      │

├───┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────┼──────┤

├───┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────┼──────┤

├───┼─────────┼─────────────────────────────────────┼─────┼──────┤

└───┴─────────┴─────────────────────────────────────┴─────┴──────┘

Заключение _______________________________________________________

__________________________________________________________________