Приложение 7

к Инструкции

о порядке оценки работоспособности

рабочих лопаток паровых турбин

в процессе изготовления,

эксплуатации и ремонта

СО 153-34.17.462-2003

ФОРМУЛЯРЫ

ПО РЕМОНТУ И РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ ЛОПАТОК

1. Общие сведения о турбине

Энергосистема ____________________________________________________

Электростанция ___________________________________________________

Турбина __________________________________________________________

(тип турбины, завод-изготовитель)

Станционный номер _______________________________________________;

Заводской номер _________________________________________________;

Год изготовления ________________________________________________;

Год пуска _______________________________________________________;

Наработка на момент обследования:

наработка ___________ ч;

количество пусков _____________.

Расчетные параметры на входе

В ЦВД

давление ___________________________________________ МПа;

температура ________________________________________ °С;

В ЦСД

давление ___________________________________________ МПа;

температура ________________________________________ °С;

В ЦНД

давление ___________________________________________ МПа;

температура ________________________________________ °С;

Начальник ПТО ________________________________________________

(ф.и.о., подпись)

2. Сведения о сборке ступеней турбины

| Тип ротора | Номер ступени | Предприятие, проводившее облопачивание | Дата обло- пачивания | Сопроводитель- ные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник ПТО ___________________________________

(ф.и.о., подпись)

Начальник КТЦ ___________________________________

(ф.и.о., подпись)

3. Сведения о повреждениях рабочих лопаток турбины

| Тип ротора | Номер ступени | Дата повреждения | Описание повреждений | Причина повреждения | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник ПТО ___________________________________

(ф.и.о., подпись)

Начальник КТЦ ___________________________________

(ф.и.о., подпись)

4. Сведения о ремонтах поврежденных лопаток

| Тип ротора | Номер ступени | Дата ремонта | Предприятие, проводившее ремонт | Объем ремонта | Сопроводитель- ный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Начальник ПТО ___________________________________

(ф.и.о., подпись)

Начальник КТЦ ___________________________________

(ф.и.о., подпись)

5. Результаты контроля лопаток

| Тип ро- тора | Номер сту- пени | Нара- ботка, ч/пуски | Визуальный осмотр |  |  |  | Результаты дефектоско- пического контроля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Корро- зия, балл | Механи- ческие повреж- дения | Эрозия и состояние защитных пластин | Состояние бандажа и проволоки | Метод конт- роля | Зона рас- положения трещин | Размеры трещин, мм |

Начальник лаборатории металлов _______________________________

(ф.и.о., подпись)

Начальник КТЦ ________________________________________________

(ф.и.о., подпись)

6. Результаты вибрационных испытаний

ИСПЫТАНИЯ ПАКЕТОВ ЛОПАТОК

┌─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────┐

│      Ступень N      │      Ступень N      │      Ступень N     │

├──────┬─────┬────────┼──────┬─────┬────────┼──────┬─────┬───────┤

│Номер │ m   │S  , Гц │Номер │ m   │S  , Гц │Номер │ m   │S  , Гц│

│пакета│  n  │ ст     │пакета│  n  │ ст     │пакета│  n  │ ст    │

├──────┼─────┼────────┼──────┼─────┼────────┼──────┼─────┼───────┤

│1     │     │        │1     │     │        │1     │     │       │

│2     │     │        │2     │     │        │2     │     │       │

│3     │     │        │3     │     │        │3     │     │       │

├──────┴─────┴────────┼──────┴─────┴────────┼──────┴─────┴───────┤

│Всего лопаток _______│Всего лопаток _______│Всего лопаток ______│

└─────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────┘

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ПАКЕТОВ ЛОПАТОК

| Параметр | Ступень N |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. ... |  |  |  |  |  |

ИСПЫТАНИЯ СИСТЕМЫ ДИСК - ЛОПАТКИ

┌─────┬───────────────────────────────────┬───┬───┬───┬───────┬──┐

│Номер│ m                                 │ В │К  │ m │ДЕЛЬ-  │  │

│сту- │S   при различном количестве узлов │   │ t │   │ТА n, %│  │

│пени │ ст                                │   │   │   │       │  │

│     │           диаметров, Гц           │   │   │   │       │  │

├─────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼───┼───┼───┼───────┼──┤

│     │2  │3  │4  │5  │6  │7  │8  │   │   │   │   │   │       │  │

└─────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───────┴──┘

Руководитель службы,

проводившей измерения ________________________________________

(ф.и.о., подпись)

Начальник КТЦ ________________________________________________

(ф.и.о., подпись)