Приложение 6.1

к Типовой инструкции

по контролю металла и продлению срока

службы основных элементов котлов, турбин

и трубопроводов тепловых электростанций

КОЛЛЕКТОРЫ КОТЛА

(для барабанных котлов, начиная от барабана,

для прямоточных с Т >= 400 град. C)

| Наименование ступени перегре- ва среды на котле | Коллекторы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Входные |  |  | Выходные |  |  |
|  | Марка стали | Расчетные параметры |  | Марка стали | Расчетные параметры |  |
|  |  | кгс/см2 | град. C |  | кгс/см2 | град. C |