Приложение 2.6

к Типовой инструкции

по контролю металла и продлению срока

службы основных элементов котлов, турбин

и трубопроводов тепловых электростанций

Таблица 2

НАГРУЗКИ НА ОПОРЫ И ПОДВЕСКИ ТРУБОПРОВОДА _____________

| Наиме- нова- ние трубо- прово- да | Номер опоры по схеме | Номера пружин по МВН или ОСТ | Высота пружин в сво- бодном сос- тоя- нии, мм Нсв. | Макси- маль- ная наг- рузка на пружи- ну, кгс Рдоп. | Холодное состояние |  |  |  | Рабочее состояние |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Высота пружи- ны, мм |  | Нагрузка на опору, кгс |  | Высота пружи- ны, мм |  | Нагрузка на опору, кгс |  | Неба- ланс наг- рузок на опо- ру, % |
|  |  |  |  |  | Рас- чет- ная Нхол. | Фак- тичес- кая Нф.хол. | Рас- чет- ная Рхол. | Фак- тичес- кая Рф.хол. | Рас- чет- ная Нхол. | Фак- тичес- кая Нф.хол. | Рас- чет- ная Рхол. | Фак- тичес- кая Рф.хол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Примечания. 1. Таблица составлена на основании измерений высот пружин, произведенных:

в холодном состоянии - число, месяц, год.

в горячем состоянии - число, месяц, год.

2. Расчетные величины нагрузок на опоры взяты из расчетов по договору No. _____

Представитель специализированной        Представитель эксплуатации ТЭС

организации

(должность) (подпись)                   (должность) (подпись)