Приложение 2

к Типовой программе

проведения энергетических

обследований тепловых электрических

станций и районных котельных

акционерных обществ энергетики

и электрификации России

РД 153-34.1-09.163-00

ПОТЕРИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗ-ЗА УПУЩЕНИЙ В ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ

ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ ОБОРУДОВАНИЯ _________________________

(наименование ТЭС или РК)

Общие

| Группа обору- дова- ния | Резервы экономии условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по отпуску электроэнергии |  |  |  | по отпуску тепла |  |  |  | всего |  |  |
|  | г/(кВт.ч) | т | % | измене- ние, % абс. | кг/Гкал | т | % | изме- нение, % абс. | т | % | изме- нение, % абс. |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

По турбинам (только для ТЭС), т

(в пересчете на условное топливо)

| Группа обору- дова- ния | Общие по- тери (сум- ма граф 13 и 23) | Удельный расход тепла брутто |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расход электро- энергии на собствен- ные нужды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все- го | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | давление пара |  |  |  | температура |  |  | не- пла- но- вые пус- ки | ра- бота в од- но- кор- пус- ном ре- жиме | все- го | в том числе на цир- куля- цион- ные насо- сы |
|  |  |  | све- жего | в регу- лируе- мых отборах | в конденса- торах турбин |  | све- жего пара | пара после пром- пере- грева | пита- тель- ной воды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | все- го | в том числе темпе- ратур- ный напор |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

По котлам, т (в пересчете на условное топливо)

| Группа обору- дова- ния | Общие потери (сумма граф 26, 32 и 36) | КПД брутто |  |  |  |  |  | Расход электроэнергии на собственные нужды |  |  |  | Расход тепла на соб- ствен- ные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | все- го | в том числе |  |  |  |  | все- го | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | тем- пера- тура ухо- дящих газов | избы- ток воз- духа в ре- жим- ном сече- нии | присо- сы на тракте режим- ное сече- ние - уходя- щие газы | потери тепла с хи- мичес- кой и меха- ничес- кой непол- нотой сгора- ния | непла- новые пуски |  | на пита- тель- ные насосы | на тягу и дутье | на пы- лепри- готов- ление |  |
| А | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |