Приложение 7

к Правилам по аккредитации.

Методические рекомендации

по аккредитации. Общие положения.

И 101-01

СОДЕРЖАНИЕ АКТА РАБОТЫ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

ПО АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

1. Состав комиссии, название и адрес лаборатории (центра).

2. Наименование аттестуемых объектов.

3. Статус, организационная структура, административная подчиненность.

4. Область аккредитации.

5. Наличие и эффективность системы качества.

6. Обеспеченность персоналом и наличие системы управления персоналом.

7. Состояние помещений и условия размещения и использования оборудования.

8. Обеспеченность нормативной документацией.

9. Наличие оборудования для отбора образцов (проб), измерений и испытаний.

10. Обеспечение единства измерений (проведение поверки средств измерений, наличие аттестованных методик выполнения средств измерений, стандартных образцов, штаммов музейных культур и др.).

11. Наличие для определения видов лабораторий разрешений лицензионных органов.

12. Наличие системы (процедур) регистрации данных о процессе проведения испытаний.

13. Информация о результатах эксперимента по практическому подтверждению компетентности лаборатории (центра).

14. Заключение по мероприятиям, проведенным в целях устранения несоответствий, обнаруженных во время работы комиссии.

15. Выводы комиссии о возможности признания технической компетентности и независимости испытательной лаборатории.

Примечание. Акт составляется в 3 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии. С актом должны быть ознакомлены руководители учреждения и испытательной лаборатории.