Федеральные нормы и правила, утвержденные Постановлением Ростехнадзора от 02.12.2005 N 9, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 мая 2006 года.

Приложение 3

к Требованиям к содержанию отчета

по обоснованию безопасности

атомных станций с реакторами

на быстрых нейтронах

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СЦЕНАРИЕВ

ИСХОДНЫХ СОБЫТИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

┌────┬───────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬────────┐

│ N  │Наименова- │ Первичные  │ Вторичные │  Перечень   │Отметка │

│п/п │ние        │воздействия │воздействия│   зданий,   │о не-   │

│    │исходного  │            │           │ сооружений, │обходи- │

│    │события    │            │           │  систем и   │мости   │

│    │           │            │           │элементов, на│анализа │

│    │           │            │           │которые может│стойкос-│

│    │           │            │           │быть оказано │ти      │

│    │           │            │           │ воздействие │        │

├────┼───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────┤

│ 1  │     2     │      3     │     4     │      5      │   6    │

├────┴───────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────┤

│                     1. Внешние воздействия                     │

├────┬───────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬────────┤

│    │1.1. Зем-  │Колебания   │1. Колеба- │Все системы и│Да      │

│    │летрясение │основания,  │ние зданий │элементы АС  │        │

│    │любого     │деформация  │и сооруже- │             │        │

│    │генезиса   │основания   │ний        │             │        │

│    │           │            │2. Летящие │             │        │

│    │           │            │предметы   │             │        │

│    │           │            │3. Колеба- │             │        │

│    │           │            │ния систем │             │        │

│    │           │            │и элементов│             │        │

│    ├───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────┤

│    │1.2. И т.д.│            │           │             │        │

├────┴───────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────┤

│  2. Внутренние воздействия, вызванные аварийными ситуациями    │

│                         на площадке                            │

├────┬───────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬────────┤

│    │2.1. Взрыв │1. ВУВ      │1. Повреж- │Отдельные    │Да      │

│    │рессиверов │2. Летящие  │дение      │системы      │        │

│    │водорода и │предметы    │зданий и   │и элементы   │        │

│    │других     │3. Пожар    │сооружений │             │        │

│    │взрывоопас-│            │2. Летящие │             │        │

│    │ных газов  │            │предметы   │             │        │

│    ├───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────┤

│    │2.2. И т.д.│            │           │             │        │

├────┴───────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────┤

│  3. Внутренние воздействия, вызванные аварийными ситуациями в  │

│пределах площадки, внешние по отношению к реакторному отделению │

├────┬───────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬────────┤

│    │3.1. Пожар │Огневая     │1. ВУВ     │1. Защитная  │Да      │

│    │в машинном │нагрузка    │2. Летящие │оболочка     │        │

│    │отделении  │            │предметы   │2. Трубопро- │        │

│    │           │            │           │воды         │        │

│    ├───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────┤

│    │3.2. И т.д.│            │           │             │        │

├────┴───────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────┤

│   4. Внутренние воздействия, вызванные аварийными ситуациями   │

│                  внутри реакторного отделения                  │

├────┬───────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬────────┤

│    │4.1. Разрыв│1. Летящие  │1. Повреж- │1. Оборудова-│Да      │

│    │трубопро-  │предметы    │дение      │ние          │        │

│    │вода       │2. Струи    │конструкций│2. Реактор и │        │

│    │           │реактивные  │2. Летящие │т.д.         │        │

│    │           │            │предметы   │             │        │

│    ├───────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────┤

│    │4.2. И т.д.│            │           │             │        │

└────┴───────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────┘

Примечание. Если в графе 5 приведены системы, важные для безопасности, в графе 6 записывается "Да". Согласно отметке, сделанной в графе 6, в соответствующих разделах и главах отчета должны быть представлены результаты количественной оценки вероятности событий, параметров воздействий на системы и элементы, подвергшиеся воздействию, и выводы о стойкости этих систем и элементов к воздействиям.