Приложение 7

к Инструкции

по аккредитации поверочных

органов Метрологической службы

ГТК России на право поверки

средств измерений

РУКОВОДСТВО

ПО КАЧЕСТВУ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Содержание

1. Паспорт контрольно-поверочного пункта РТУ.

1.1. Общие сведения.

1.2. Поверяемые средства измерений (заявляемая область аккредитации).

1.3. Кадры.

1.4. Состояние производственных помещений.

1.5. Перечень имеющихся рабочих эталонов, рабочих средств измерений, вспомогательных устройств и оборудования.

1.6. Перечень метрологических воинских частей (подразделений), осуществляющих поверку рабочих эталонов и рабочих средств измерений в аккредитуемой метрологической воинской части.

2. Организация внутреннего контроля за качеством поверки.

1. Паспорт ______________________________________

(наименование контрольно-поверочного

пункта РТУ)

1.1. Общие сведения

Реквизиты ________________________________________________

┌───┬────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N │                  Наименование. Сведения                    │

│п/п│                                                            │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1 │                             2                              │

├───┼────────────────────────────────────────────────────────────┤

│1. │Полное наименование контрольно-поверочного пункта РТУ       │

│2. │Начальника контрольно-поверочного пункта РТУ (фамилия, имя, │

│   │отчество)                                                   │

│3. │Номер и дата приказа об образовании контрольно-поверочного  │

│   │пункта РТУ                                                  │

│4. │Адрес                                                       │

│5. │Номера телефонов: местный, городской                        │

│6. │Шифр поверительного клейма                                  │

│7. │Срок действия аттестата аккредитации                        │

└───┴────────────────────────────────────────────────────────────┘

ГОДОВАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПО ПОВЕРКЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

| N | Вид измерений | Производительность, шт. в год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

1.2. Проверяемые средства измерений (заявляемая область аккредитации)

| N | Наиме- нование (тип, группа средств измере- ний) | Класс точности, разряд, цена де- ления, погреш- ность | Диапа- зон, предел измере- ний | Норма- тивные доку- менты на ме- тодики поверки | Средства поверки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | требуемые по нормативным документам |  | имеющиеся в КПП РТУ |  |
|  |  |  |  |  | наиме- нова- ние | харак- терис- тики | наиме- нова- ние | харак- терис- тики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

1.3. Кадры

| N | Фамилия, имя, отчество | Долж- ность | Образова- ние | Стаж работы в качестве поверителя средств измерений | Номер удосто- верения пове- рителя, когда и кем выдано | Вид измере- ний, группы (типы) по- веряемых средств измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

1.4. Состояние производственных помещений

| N | Наимено- вание участков поверки средств измерений | Характеристика помещений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | коли- чество комнат | площадь (м) | количество работающих в помещении | состояние помещения (температура, влажность, освещенность, наличие вентиляции и пр.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1.5. Перечень имеющихся рабочих эталонов, рабочих средств измерений, вспомогательных устройств и оборудования

| N | Наименование рабочих эталонов, рабочих средств измерений, вспомогательных устройств и оборудования | Количе- ство | Где поверяется |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

1.6. Взаимодействие с метрологическими воинскими частями

1.6.1. Перечень метрологических воинских частей, органов Госстандарта России, осуществляющих поверку аккредитуемого контрольно-поверочного пункта РТУ

| N | Наименование органа Государственной метрологической службы | Принадлежность (министерство, ведомство) | Расположение органа (адрес) Государственной метрологической службы |
| --- | --- | --- | --- |

2. Организация внутреннего контроля

за качеством поверки средств измерений

2.1. Общие положения

2.1.1. В системе внутреннего контроля за качеством поверки, методы и процедуры, позволяющие контрольно-поверочному пункту РТУ решать задачи в области качества поверки средств измерений и обеспечивать достоверность результатов работы.

2.2. Терминология

2.2.1. Поверка средств измерений - совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям.

2.2.2. Качество поверки - совокупность характеристик поверки, обуславливающих соответствие методов, средств и условий поверки предъявляемым требованиям к достоверности, оперативности, трудоемкости, экономичности, технике безопасности и др.

2.2.3. Система качества поверки - совокупность организационной структуры, ответственности, процедур, возможностей и средств, направленных на обеспечение качества поверки средств измерений.

2.2.4. Политика в области качества поверки - основные направления, цели и задачи контрольно-поверочного пункта РТУ в области качества поверки средств измерений.

2.3. Политика в области качества

2.3.1. Главной целью политики контрольно-поверочного пункта РТУ в области качества поверки является обеспечение заданных в нормативной и методической документации требований к поверке средств измерений.

2.3.2. Основными задачами контрольно-поверочного пункта РТУ в области качества поверки являются:

- обеспечение своевременного и экономичного проведения поверки на основе рационального планирования поверочных работ, контроля выполнения планов и принятия решений совершенствования организации поверочных работ;

- увеличение достоверности результатов поверки на основе правильной эксплуатации рабочих эталонов;

- уменьшение трудоемкости поверки и повышение ее оперативности на основе автоматизации поверочных работ и процессов обработки, регистрации и документирования результатов поверки.

2.3.3. Для выполнения поставленных задач контрольно-поверочному пункту РТУ использовать следующие ресурсы:

- поверенные средства измерений;

- квалифицированный персонал;

- помещения, отвечающие методикам поверки, санитарным нормам, требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды;

- актуализированную нормативную и методическую документацию.

2.3.4. Ответственность за развитие системы обеспечения качества несет начальник контрольно-поверочного пункта РТУ.

2.3.5. Надзор за состоянием и применением средств измерения, за аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, соблюдением метрологических правил и норм осуществляет соответствующая метрологическая служба.

2.4. Персонал

2.4.1. Ответственность персонала за обеспечение качества поверки средств измерений изложена в должностных инструкциях.

2.4.2. Должностные лица контрольно-поверочного пункта РТУ, привлекаемые к поверке средств измерений, аттестуются в качестве поверителей согласно установленному порядку.

2.4.3. Руководитель контрольно-поверочного пункта РТУ организовывает изучение и использование зарубежного и отечественного опыта обеспечения качества поверки средств измерения, устанавливает сроки и процедуры внутреннего контроля эффективности функционирования системы качества поверки.

2.5. Средства поверки и вспомогательное оборудование

2.5.1. Руководитель контрольно-поверочного пункта РТУ принимает меры к обеспечению соответствия средств поверки, вспомогательных устройств и оборудования современным требованиям, регламентированным в нормативных и методических документах, устанавливает порядок приемки и ввода в эксплуатацию поверочного оборудования.

2.5.2. Эксплуатация поверочного оборудования производится в соответствии с нормативной и методической документацией на методы и средства поверки и эксплуатационной документацией с соблюдением правил техники безопасности и других правил, установленных в контрольно-поверочном пункте РТУ.

2.5.3. Ответственным за состояние поверочного оборудования является руководитель контрольно-поверочного пункта РТУ:

- ведет учет технического состояния, поверки и ремонта средств измерений по установленной форме;

- составляет и контролирует выполнение графиков поверки рабочих эталонов и средств измерений;

- составляет и контролирует выполнение графиков профилактического осмотра, технического обслуживания и ремонта вспомогательного оборудования;

- ведет журналы учета оборудования.

2.6. Документация на поверку

2.6.1. Поверка средств измерений проводится в соответствии с утвержденными поверочными схемами, требованиями нормативной документации на методики поверки.

2.6.2. Ответственным за хранение, своевременное пополнение и актуализацию фонда документации на методики поверки средств измерений является руководитель контрольно-поверочного пункта РТУ.

2.7. Помещения и окружающая среда

2.7.1. Помещения, в которых выполняется поверка средств измерений, должны отвечать метрологическим, санитарным правилам и нормам, установленным законодательством Российской Федерации, а также требованиям безопасности труда и охраны окружающей среды.

2.7.2. Окружающая среда и состояние помещений должны обеспечивать нормальные условия в соответствии с общими и конкретными требованиями к условиям поверки.

2.8. Порядок приема и регистрации средств измерений на поверку

2.8.1. Средства измерений принимаются на поверку в сроки, установленные планом-графиком представления средств измерений на поверку воинскими частями (подразделениями).

2.8.2. Средства измерений, принятые на поверку, учитываются по установленной форме.

2.9. Методика проведения поверки

2.9.1. Методика проведения поверки средств измерений и оформление результатов должны соответствовать указаниям нормативных и методических документов по методике поверки средств измерений.

2.9.2. В соответствии с изменениями условий эксплуатации средств измерений и использования результатов измерений в производстве методик поверки средств измерений должны совершенствоваться для обеспечения готовности средств измерений функционировать в новых условиях с заданными характеристиками. Вновь разрабатываемые и пересматриваемые методики аттестуются установленным порядком.

2.9.3. Руководитель контрольно-поверочного пункта РТУ устанавливает сроки и процедуры систематического внутреннего контроля соблюдения правил выполнения поверки средств измерений.

2.10. Хранение

2.10.1. Протоколы поверки средств измерений хранятся в контрольно-поверочном пункте РТУ не менее межповерочного интервала.

2.10.2. Перечни поверяемых средств измерений, поверочного оборудования, нормативной и методической документации на методики поверки, графики поверки и результаты их выполнения, протоколы поверки хранятся в соответствующих архивах или автоматизированных банках данных.

Начальник

контрольно-поверочного пункта РТУ ___________  ___________________

(подпись)   (инициалы, фамилия)