Приложение Г.1

к Акту обследования объектов,

принимаемых под охрану

СХЕМА БЛОКИРОВКИ ОБЪЕКТА

Схема блокировки объекта составляется поэтапно с указанием:

размеров помещений (длина, ширина и высота) в м;

трассы прокладки электропроводок (шлейфа сигнализации, электроснабжения к оповещателям, телефонам и их расстояние от приборов приемно-контрольных, оконечных устройств ПЦН);

места установки прибора приемно-контрольного, оконечного устройства ПЦН, извещателя, оповещателя;

место нахождения щита электроснабжения;

места прохода через капитальные и некапитальные стены.