Приложение 3

к Методическим указаниям

для органов и учреждений

санитарно-эпидемиологической службы

по контролю за реализацией мероприятий,

направленных на санитарную охрану

окружающей среды от загрязнения

твердыми и жидкими токсичными отходами

промышленных предприятий

СХЕМА

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

ПО САНИТАРНОЙ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ТВЕРДЫМИ И ЖИДКИМИ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА

1. Название объекта.

2. Краткая характеристика технологического процесса в части образования твердых и жидких отходов.

3. Количество и химический состав твердых и жидких отходов.

4. Характеристика систем удаления твердых и жидких отходов в окружающую среду.

5. Характеристика оборотного водоснабжения.

6. Утилизация твердых и жидких отходов.

7. Наличие сооружений по очистке твердых и жидких отходов (состав и тип сооружений, их санитарно-техническое состояние, проектная и фактическая мощность, эффективность работы, кто осуществляет контроль за эксплуатацией очистных сооружений).

8. Проведена ли инвентаризация твердых и жидких отходов, поступающих в окружающую среду. Есть ли расчеты ПДВ для пылей, поступающих в атмосферный воздух, и как осуществляется санитарный контроль за его соблюдением.

9. Размещение отвалов, полигонов захоронения отходов, накопителей сточных вод по отношению к населенному пункту.

10. Наличие санитарно-защитной зоны и ее характеристика.

11. Характеристика отвалов, полигонов и накопителей (объем, сроки эксплуатации, санитарно-техническое состояние, гидрогеологическая характеристика подстилающих слоев, наличие гидроизоляции, устройств для регулирования сброса сточных вод, наличие наблюдательных скважин). Проводится ли рекультивация отработанных объектов.

12. Как организован отвод ливневых вод с территории отвалов, накопителей.

13. Возможно ли влияние этих объектов на подземные воды и открытые водоемы, источники водоснабжения.

14. Осуществление лабораторного контроля за состоянием окружающей среды ведомственными лабораториями.

15. Фактические уровни загрязнения атмосферного воздуха, почвы, водоемов и подземных вод в районе размещения обследуемого предприятия.

16. Имеются ли жалобы населения на загрязнение окружающей среды.

17. Наличие перспективных планов и ежегодных планов-графиков мероприятий по охране окружающей среды, кем они утверждены, обеспечены ли финансированием. Фактическое выполнение мероприятий согласно решениям местных партийных и советских органов.