Приложение 11

к Положению о едином порядке предпроектной

и проектной подготовки строительства в г. Москве

В соответствии с распоряжением

Премьера Правительства Москвы

от 28.10.1998 N 1033-РП

"Об Архитектурном совете Москвы

Комитета по архитектуре

и градостроительству г. Москвы"

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

(АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТА)

Для рассмотрения архитектурно-градостроительного решения независимо от стадии проектирования Заказчик представляет в Москомархитектуру материалы в следующем составе:

- гарантийное письмо - заявка;

- один экземпляр архитектурно-градостроительного решения, выполненного в соответствии со СНиП 11-01-95 и приложением 13 данного Положения, с копиями исходно-разрешительной документации;

- сброшюрованный альбом (А4) графических и текстовых материалов архитектурно-градостроительного решения в составе:

- титульный лист;

- задание на проектирование;

- копия лицензии проектной организации и Заказчика;

- копия приказа о назначении авторского коллектива;

- копия авторского договора;

- справка главного инженера (архитектора) проекта о соответствии проектных решений нормативным требованиям;

- краткая аннотация с характеристикой архитектурно-градостроительного решения с технико-экономическими показателями;

- краткая характеристика технологического решения (для объектов промышленного назначения);

- ситуационный план;

- генеральный план участка на топографическом плане с подземными коммуникациями;

- развертки фасадов с прилегающей застройкой;

- фасады;

- планы этажей;

- разрезы;

- цветовое решение фасадов;

- фото с участка предполагаемого строительства, реконструкции (не менее двух);

- фото с макета, перспективы, фотомонтаж и др. (по усмотрению Проектировщика и Заказчика);

- предложения по ночному архитектурному освещению для объектов на центральных магистралях и площадях (в соответствии с заданием на проектирование).

Примечание. Состав градостроительной документации, представляемой на рассмотрение Москомархитектуры, устанавливается решением главного архитектора города.