Приложение

к Типовой программе

проведения энергетических

обследований тепловых электрических

станций и районных котельных

акционерных обществ энергетики

и электрификации России

РД 153-34.1-09.163-00

3.1.1. Состав основного и вспомогательного оборудования. Собранные сведения заносятся в табл. 1.

Таблица 1

ОСНОВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ _________________________ И ЕГО КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

(наименование ТЭС или РК)

Турбины

| Стан- цион- ный номер тур- бины | Тип, моди- фика- ция | Год ввода в экс- плуа- тацию | За- вод- изго- тови- тель | Мощность, МВт |  | Параметры свежего пара |  | Расход свежего пара, т/ч |  | Отбор Т |  |  |  |  | Отбор П |  |  |  |  | Конденсатор |  |  |  | Циркуляционные насосы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | номи- наль- ная | мак- си- маль- ная | давле- ние, кгс/ кв. см | тем- пера- тура, °С | номи- наль- ный | мак- си- маль- ный | давле- ние, кгс/ кв. см | производительность |  |  |  | давле- ние, кгс/ кв. см | производительность |  |  |  | тип | номи- наль- ный расход пара, т/ч | площадь поверх- ности охлаж- дения, кв. м | расчетное количест- во охлаж- дающей воды, куб. м/ч | тип | коли- чест- во | по- дача, куб. м/ч | на- пор, м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | номиналь- ная |  | максималь- ная |  |  | номиналь- ная |  | максималь- ная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч | т/ч |  | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч | т/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |

Котлы

┌─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬────────────┬───────────────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┐

│Стан-│Тип, │Год  │Завод-│Паро- │ Параметры  │     Проектное топливо     │    Мельницы    │    Дымососы    │    Дутьевые     │  Бункеры   │  Питатели  │

│цион-│моди-│ввода│изго- │произ-│  пара за   │                           │                │                │   вентиляторы   │            │            │

│ный  │фика-│в    │тови- │води- │   котлом   │                           │                │                │                 │            │            │

│номер│ция  │экс- │тель  │тель- ├──────┬─────┼───────┬──┬──┬──┬───┬──────┼───┬─────┬──────┼───┬─────┬──────┼───┬─────┬───────┼─────┬──────┼─────┬──────┤

│котла│     │плуа-│      │ность,│давле-│тем- │бассейн│ p│ р│ p│   │расход│тип│коли-│произ-│тип│коли-│произ-│тип│коли-│произ- │коли-│произ-│коли-│произ-│

│     │     │тацию│      │т/ч   │ние,  │пера-│место- │Q │А │W │К  │на    │   │чест-│води- │   │чест-│води- │   │чест-│води-  │чест-│води- │чест-│води- │

│     │     │     │      │      │кгс/  │тура,│рожде- │ н│  │  │ ао│котел,│   │во   │тель- │   │во   │тель- │   │во   │тель-  │во   │тель- │во   │тель- │

│     │     │     │      │      │кв. см│°С   │ние,   │  │  │  │   │т/ч   │   │     │ность,│   │     │ность,│   │     │ность, │     │ность,│     │ность,│

│     │     │     │      │      │      │     │марка  │  │  │  │   │      │   │     │т/ч   │   │     │куб.  │   │     │куб.   │     │т/ч   │     │т/ч   │

│     │     │     │      │      │      │     │       │  │  │  │   │      │   │     │      │   │     │м/ч   │   │     │м/ч    │     │      │     │      │

├─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼───────┼──┼──┼──┼───┼──────┼───┼─────┼──────┼───┼─────┼──────┼───┼─────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┤

│     │     │     │      │      │      │     │       │  │  │  │   │      │   │     │      │   │     │      │   │     │       │     │      │     │      │

└─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴───────┴──┴──┴──┴───┴──────┴───┴─────┴──────┴───┴─────┴──────┴───┴─────┴───────┴─────┴──────┴─────┴──────┘