Приложение 5

к Методическим указаниям

по определению размера платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям

Состав расходов

на строительство объектов электросетевого

хозяйства от существующих объектов электросетевого

хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств

и (или) объектов электроэнергетики, включаемых

в состав платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям в зависимости от способа

технологического присоединения

| Состав расходов по мероприятиям | Присоединение объектов заявителя к ячейке (ТП, РТП, РП, ПС) |  | Присоединение объектов заявителя к линии электропередачи (ЛЭП) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения не требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, не соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения не требуется) | класс напряжения, указанный в заявке, не соответствует напряжению присоединения к существующему объекту электросетевого хозяйства (трансформация напряжения требуется) |
| Расходы на: |  |  |  |  |
| 1. Строительство воздушных и (или) кабельных линий | + | + | + | + |
| 2. Строительство пунктов секционирования <1> | + | + | + | + |
| 3. Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ <2> | - | + | - | + |
| 4. Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС) <3> | - | + | - | + |
| 5. Организацию автоматизированного учета электроэнергии <4> | + | + | + | + |
| 6. Организацию телемеханики (телеуправление, телеизмерение) <5> | + | + | + | + |
| 7. Организацию устройств релейной защиты и ПА, организацию связи, компенсацию емкостных токов <6> | + | + | + | + |

--------------------------------

Примечание:

<1> Строительство пунктов секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных пунктов):

выполняется для деления электрической сети и обеспечения селективности работы защит, обеспечения категории надежности электроснабжения, а также обеспечения нескольких точек присоединения заявителю.

<2> Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с классом напряжения до 35 кВ:

требуется в случае обеспечения заявителя уровнем напряжения, равным указанному в заявке, а также при необходимости обеспечения нескольких точек присоединения.

<3> Строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше (ПС):

требуется в случае обеспечения заявителя уровнем напряжения, равным указанному в заявке, а также при необходимости обеспечения нескольких точек присоединения.

<4> Организацию автоматизированного учета электроэнергии: требуется в соответствии с СП-31-110-2003. Приборы устанавливаются в точке балансового разграничения.

<5> Организацию телемеханики (телеуправление, телеизмерение): необходима для управления объектами электросетевого хозяйства.

<6> Организацию устройств релейной защиты и ПА; организацию связи; компенсацию емкостных токов: необходима для безопасной работы объектов электросетевого хозяйства.