Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 02.12.2008.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на Товар <*> по договору N ___ от "___"______ ____ г.

┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐

│   N  │                    Наименование                                │ Цена,   │

│  п/п │ требования Гост, ТУ, СНиП, сопутствующая документация,         │_________│

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────│

│  1.  │Бассейн  "Москва" 5 х 10 м глубиной 1,2-1,8 м, прямоугольный    │         │

│      │- Комплект опалубки  (п.п. панели, арматура, упоры, арм. сетка, │         │

│      │  сетка,                                                        │         │

│      │  полукруглая пластиковая лестница - 1,76 м). Цвет - голубой.   │         │

│      │-   Фильтрующая установка   F 15/50                             │         │

│      │- корпус                                                        │         │

│      │- насос 25/50 м3/ч                                              │         │

│      │- фильтры 6 и 15 мкм                                            │         │

│      │- прожектор 200 Вт 12 В (с трансформатором)                     │         │

│      │- пульт управления (с таймером)                                 │         │

│      │-    Внутреннее покрытие - пленка ПВХ - 0,75 мм. Цвет - голубой.│         │

│      │-     Теплообменник, 40 кВт                                     │ _______ │

│      │-     Электронагреватель, 6 кВт                                 │         │

│      │-     Комплект водного пылесоса (штанга, шланг - 12 м, щетки,   │         │

│      │      термометр, тест-бокс)                                     │         │

│      │-    Камень по бортику (комплект)                               │         │

│      │-    Комплект химии для обработки воды:                         │         │

│      │     - шок-хлор, 5 кг.                                          │         │

│      │     - хлор длительного действия, 5 кг.                         │         │

│      │     - рН+, 5кг.                                                │         │

│      │     - рН-, 5кг.                                                │         │

│      │     - альгицид, 1л.                                            │         │

│      │     - очиститель ватерлинии, 1л.                               │         │

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤

│  2.  │Монтаж и пуск-наладка и необходимые местные стройматериалы      │ _______ │

├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────│

│      │                          Итого:                                │ _______ │

└──────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

От Покупателя:                      От Продавца:

______________/_____________       _____________/_____________

--------------------------------

<*> Товар должен соответствовать установленным требованиям:

СП 31-113-2004. Бассейны для плавания (одобрен Письмом Госстроя РФ от 30.04.2004 N ЛБ-322/9 и Приказом Росспорта от 26.02.2005 N 24).

СНиП 23-03-2003. Защита от шума.

СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.

СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

СанПиН 2.1.2.1188-03. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.

СанПиН 2.1.2.1331-03. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков.

СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СП 2.1.5.1059-01. Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.