Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 25.04.2007.

Приложение N 1

к Договору аренды

телекоммуникационного оборудования

с правом выкупа

N ___ от "___"________ ____ г.

г. _____________

"___"________ ____ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

по подготовке помещений под монтаж Оборудования

1. Требования к помещениям:

| Спецификация | Тип Оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь под монтаж Оборудования (кв. м) |  |  |  |  |  |
| Минимальная высота потолка (м) |  |  |  |  |  |
| Диапазон рабочих температур (град. C) |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность, не более (Вт) |  |  |  |  |  |
| Напряжения электропитания (В) |  |  |  |  |  |
| Необходимость АБП |  |  |  |  |  |
| Максимальное время отсутствия первичного напряжения (час) |  |  |  |  |  |
| Ток срабатывания вводного автомата (А) |  |  |  |  |  |
| Евророзетки с заземляющим контактом, подключенные к отдельному вводному автомату (10А) |  |  |  |  |  |
| Контур заземления, отделенный от других нагрузок, максимальное сопротивление растеканию тока (ом) |  |  |  |  |  |
| Относительная влажность при температуре 20 град. C, не более |  |  |  |  |  |
| Запыленность воздуха (мг/куб. м), не более |  |  |  |  |  |
| Необходимость приточно-вытяжной вентиляции |  |  |  |  |  |
| Рабочее освещение (лк) |  |  |  |  |  |
| Аварийное освещение (согласно действующим нормам) |  |  |  |  |  |

2. Отделка помещений:

а) антистатический линолеум на полу;

б) стены покрыть "непылящей" краской;

в) звукопоглащающие покрытия на потолке.

3. Несущая способность перекрытий - не менее 600 кг/кв. м.

4. При необходимости проведения строительных работ получить в городских коммунальных и землеотводных структурах разрешения и согласования:

а) на строительство кабельной канализации;

б) на аренду кабельных вводов.

5. Получить у владельца здания разрешение на ввод кабеля и согласовать вопросы аренды закладных устройств.

6. Согласовать с владельцем здания:

а) трассу прохождения кабелей внутри здания, в том числе трассу прокладки радиорелейного кабеля из помещения АТС к месту установки антенны;

б) установку антенны радиорелейной станции на крыше здания.

7. Обеспечить строительство распределительной сети внутри здания.

8. Установить телефонные розетки.

9. Обеспечить установку абонентского кросса и кроссировку абонентской линии.

10. Выдать Арендодателю кроссовые данные для соединения кросса учрежденческой станции с кроссом Арендатора.

11. Выдать Арендодателю исходные данные для программирования услуг по абонентским аппаратам.

12. Наружные стены (материал) - ___________________________________.

13. Перегородки (материал) - ______________________________________.

14. Проемы:

- оконные - _______________________________________________________;

- дверные - _______________________________________________________.

15. Ширина санитарно-защитной зоны - ______________________________.

Арендодатель производит приемку помещений, подготовленных Арендатором, в соответствии с приведенными выше требованиями, о чем составляется двухсторонний Акт приемки помещения под монтаж оборудования (форма прилагается).