Приложение N 44

к Приказу Минэнерго России

от 07.08.2008 N 20

(введено Приказом Минэнерго РФ

от 09.12.2008 N 256)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Сведения о настройке и объемах воздействий автоматики частотной разгрузки│

│        (АЧР) и иных видов противоаварийной автоматики (годовая)         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│         КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ                │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Суммарные объемы АЧР и ЧАПВ

| Наименование показателя | Значение показателей |
| --- | --- |
| Потребление, МВт |  |
| в том числе: |  |
| потребление СН ТЭС |  |
| Спецочередь АЧР, МВт |  |
| % САЧР от потребления |  |
| АЧР-1 (включая САЧР), МВт |  |
| % АЧР-1 от потребления |  |
| АЧР-2 несовмещенная, МВт |  |
| % АЧР-2 несовмещенная от потребления |  |
| Сумма АЧР (АЧР-1 + АЧР-2н/с), МВт |  |
| % АЧР от потребления |  |
| % АЧР в соответствии с заданием |  |
| Выполнение задания в % |  |
| АЧР-2 совмещенная, МВт |  |
| % АЧР-2совм. от АЧР-1 |  |
| Дополнительная разгрузка (ДАР), МВт |  |
| % ДАР от потребления |  |
| Всего ЧАПВ, МВт |  |
| % ЧАПВ от суммы АЧР |  |

Совмещение АЧР-1 и АЧР-2

| Уставки АЧР-1 | Уставки АЧР-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АЧР- 2, МВт | АЧР- 1, МВт | % совмещ. по уставке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 49 Гц |  | 48,9 Гц |  |  | 48,8 Гц |  |  |  | 48,7 Гц |  |  |  |  |  |
|  | 5 ~ 20 с | 20 ~ 30 с | 10 ~ 20 с | 20 ~ 30 с | 30 ~ 40 с | 20 ~ 35 с | 35 ~ 40 с | 40 ~ 50 с | 50 ~ 60 с | 40 ~ 50 с | 50 ~ 60 с | 60 ~ 70с |  |  |  |
| 48,8 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,7 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,6 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,5 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,4 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,3 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,2 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,1 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48,0 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,9 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,8 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,7 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,6 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,5 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,4 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,3 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,2 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,1 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,0 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,9 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,8 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,7 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,6 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46,5 Гц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма АЧР-2, МВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| % соотнош. очередей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Настройка АЧР

| Объект | Присоеди- нение | АЧР-1 |  |  | АЧР-2 |  |  | ЧАПВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N очер. | уставки |  | N очер. | уставки |  | N очер. | уставки |  | нагр., МВт <*> |  |  |
|  |  |  | сек. | Гц |  | сек. | Гц |  | сек. | Гц | T1 | T2 | T3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

--------------------------------

<*>  Отчетные  данные представляются за характерные часы (T1, T2, T3) в

день   контрольного   замера;  прогнозные  данные  предоставляются  за  час

ожидаемого максимума нагрузки.

Объем и состав воздействий на отключение нагрузки

от иных видов противоаварийной автоматики

| Управляющее воздействие на отключение потребителей (ступень) | Наименование устройства противоаварийные автоматики, формирующего и реализующего воздействия | Потребители, подключенные под управляющие воздействия ПА | Объемы воздействия ПА, МВт |
| --- | --- | --- | --- |