Правила, утвержденные Постановлением Госатомнадзора РФ N 3, Госгортехнадзора РФ N 100 от 19.06.2003, в которых приведена данная форма, вступили в силу с 1 октября 2003 года.

Приложение 7

к Правилам устройства и

безопасной эксплуатации

трубопроводов пара и горячей

воды для объектов использования

атомной энергии

НП-045-03

(обязательное)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О МОНТАЖЕ ТРУБОПРОВОДА

(образец)

Разрешение на монтаж

трубопровода

N ______________________

от _____________ 20__ г.

Выдано _________________

(наименование органа

________________________

Госгортехнадзора России,

________________________

выдавшего разрешение на

________________________

монтаж)

Свидетельство N ______________

о монтаже трубопровода

___________________________________________________

(назначение трубопровода)

___________________________________________________

(наименование монтажной организации)

Рабочая среда _______________ Рабочее давление _______________________

Рабочая температура __________________________________________________

1. Данные о монтаже.

Трубопровод   смонтирован   в  полном   соответствии  с проектом,

разработанным ________________________________________________________

(наименование проектной организации)

и изготовлен _________________________________________________________

(наименование завода-изготовителя)

по рабочим чертежам __________________________________________________

______________________________________________________________________

(номер узловых чертежей)

2. Сведения о сварке.

Вид  сварки,  применявшийся  при монтаже трубопровода:  ______________

Данные о присадочном материале _______________________________________

(указать тип,

______________________________________________________________________

марку, ГОСТ или ТУ)

Методы, объем и результаты контроля сварных соединений _______________

Сварка  трубопровода  произведена  в соответствии  с требованиями

Правил  Госгортехнадзора России,  НД на сварку сварщиками,  прошедшими

испытания   в  соответствии   с  Правилами   аттестации   сварщиков  и

специалистов  сварочного  производства  (ПБ 03-273-99),  утвержденными

Постановлением   Госгортехнадзора    России    от  30.10.98  N   63  и

зарегистрированными Минюстом России 04.03.99, рег. N 1721.

3. Сведения о термообработке сварных соединений (вид и режим)

______________________________________________________________________

4. Сведения о материалах, из которых изготовлялся трубопровод:

______________________________________________________________________

(эти  сведения  записываются только для тех материалов,  данные о

которых не вошли в свидетельство завода-изготовителя)

а) Сведения о трубах.

| N п/п | Наименование элемента | Количество | Наружный диаметр и толщина стенки труб, мм | Марка стали, ГОСТ или ТУ | Трубы, ГОСТ или ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание. Для трубопроводов I категории, кроме указанных в таблице данных, к свидетельству должны быть приложены сертификаты на металл и данные контроля в объеме требований ТУ, разрешенного Правилами по трубопроводам.

б)  Сведения  об  основной  арматуре  и фасонных  частях (литых и

кованых).

| N п/п | Наименование элемента | Место установки | Условный проход, мм | Условное давление, МПа (кгс/см2) | Марка материала корпуса | ГОСТ, или ТУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

в) Сведения о фланцах и крепежных деталях.

| N п/п | Наименование элементов | Коли- чест- во | ГОСТ или ТУ на фла- нец, крепеж- ную де- таль | Услов- ный про- ход, мм | Условное давление, МПа (кгс/см2) | Материал фланцев |  | Материал шпилек, гаек и болтов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | мар- ка ста- ли | ГОСТ или ТУ | мар- ка ста- ли | ГОСТ или ТУ |

5. Сведения о стилоскопировании _________________________________

6. Результаты гидравлического испытания трубопровода.

Трубопровод,  изображенный на прилагаемой схеме,  испытан пробным

давлением ____________________________________________________________

При  давлении  _________  трубопровод  был  осмотрен,   при  этом

обнаружено ___________________________________________________________

7. Заключение.

Трубопровод  изготовлен  и смонтирован в соответствии с Правилами

устройства  и безопасной  эксплуатации  трубопроводов  пара  и горячей

воды,  утвержденными в установленном порядке, а также в соответствии с

проектом  и НД  и признан  годным  к работе  при давлении __________ и

температуре ________________________________

"__"___________________ 20__ г.

Опись прилагаемых документов

____________________________

____________________________

Главный инженер монтажной организации

Руководитель монтажных работ

М.П.