Приложение 2

к Методическим указаниям

по расчету регулируемых тарифов

и цен на электрическую (тепловую)

энергию на розничном

(потребительском) рынке

СИСТЕМА УСЛОВНЫХ ЕДИНИЦ

ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕЙ СУММЫ

ТАРИФНОЙ ВЫРУЧКИ ПО КЛАССАМ НАПРЯЖЕНИЯ

Таблица N П2.1

Объем воздушных линий электропередач

(ВЛЭП) и кабельных линий электропередач (КЛЭП)

в условных единицах в зависимости от протяженности,

напряжения, конструктивного использования и материала опор

┌───────┬────────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────┬────────┐

│       │Напряжение, │Количест-│ Материал │Количество │Протя-│ Объем  │

│       │     кВ     │во цепей │   опор   │ условных  │жен-  │условных│

│       │            │на опоре │          │единиц (у) │ность │ единиц │

│       │            │         │          │ на 100 км │      │        │

│       │            │         │          │трассы ЛЭП │      │        │

│       │            │         │          ├───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │          │  у/100км  │  км  │    у   │

├───────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│   1   │     2      │    3    │     4    │     5     │   6  │7 = 5 x │

│       │            │         │          │           │      │6/100   │

├───────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│ВЛЭП   │1150        │    -    │  металл  │    800    │      │        │

│       ├────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │750         │    1    │  металл  │    600    │      │        │

│       ├────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │400 - 500   │    1    │  металл  │    400    │      │        │

│       │            │         ├──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │ ж/бетон  │    300    │      │        │

│       ├────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │330         │    1    │  металл  │    230    │      │        │

│       │            │         ├──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │ ж/бетон  │    170    │      │        │

│       │            ├─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │    2    │  металл  │    290    │      │        │

│       │            │         ├──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │ ж/бетон  │    210    │      │        │

│       ├────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │220         │    1    │  дерево  │    260    │      │        │

│       │            │         ├──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │  металл  │    210    │      │        │

│       │            │         ├──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │ ж/бетон  │    140    │      │        │

│       │            ├─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │    2    │  металл  │    270    │      │        │

│       │            │         ├──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │ ж/бетон  │    180    │      │        │

│       ├────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │110 - 150   │    1    │  дерево  │    180    │      │        │

│       │            │         ├──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │  металл  │    160    │      │        │

│       │            │         ├──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │ ж/бетон  │    130    │      │        │

│       │            ├─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │    2    │  металл  │    190    │      │        │

│       │            │         ├──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │ ж/бетон  │    160    │      │        │

├───────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│КЛЭП   │220         │    -    │    -     │   3000    │      │        │

│       ├────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │110         │    -    │    -     │   2300    │      │        │

├───────┴────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────┼────────┤

│        ВН, всего                                           │        │

├───────┬────────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────┼────────┤

│ВЛЭП   │35          │    1    │  дерево  │    170    │      │        │

│       │            │         ├──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │  металл  │    140    │      │        │

│       │            │         ├──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │  ж/бетон │    120    │      │        │

│       │            ├─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │    2    │  металл  │    180    │      │        │

│       │            │         ├──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │  ж/бетон │    150    │      │        │

│       ├────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │1 - 20      │    -    │  дерево  │    160    │      │        │

│       │            │         ├──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │дерево на │    140    │      │        │

│       │            │         │    ж/б   │           │      │        │

│       │            │         │ пасынках │           │      │        │

│       │            │         ├──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │ ж/бетон, │    110    │      │        │

│       │            │         │  металл  │           │      │        │

├───────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│КЛЭП   │20 - 35     │    -    │    -     │    470    │      │        │

│       ├────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │3 - 10      │    -    │    -     │    350    │      │        │

├───────┴────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────┼────────┤

│        СН, всего                                           │        │

├───────┬────────────┬─────────┬──────────┬───────────┬──────┼────────┤

│ВЛЭП   │0,4 кВ      │    -    │  дерево  │    260    │      │        │

│       │            │         ├──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │ дерево на│    220    │      │        │

│       │            │         │    ж/б   │           │      │        │

│       │            │         │ пасынках │           │      │        │

│       │            │         ├──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│       │            │         │ ж/бетон, │    150    │      │        │

│       │            │         │  металл  │           │      │        │

├───────┼────────────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────┼────────┤

│КЛЭП   │до 1 кВ     │    -    │     -    │    270    │      │        │

├───────┴────────────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────┼────────┤

│        НН, всего                                           │        │

└────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

Примечание. При расчете условных единиц протяженность ВЛЭП - 0,4 кВ от линии до ввода в здании не учитывается.

Условные единицы по ВЛЭП - 0,4 кВ учитывают трудозатраты на обслуживание и ремонт:

а) воздушных линий в здание и

б) линий с совместной подвеской проводов.

- Условные единицы по ВЛЭП 0,4 - 20 кВ учитывают трудозатраты оперативного персонала распределительных сетей 0,4 - 20 кВ.

- Кабельные вводы учтены в условных единицах КЛЭП напряжением до 1 кВ.