Приложение 1

к акту работы аттестационной комиссии

ТАБЛИЦА ОЦЕНКИ ПРАВИЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ

┌──────┬────────┬──────────┬──────────────┬──────────────────┬───────┬───────┬──────┐

│Номер │Продукт,│Контроли- │Значение пока-│  Аттестованное   │/Х - С/│ДЕЛЬТА │Оценка│

│конт- │ объект,│руемый    │зателя (харак-│     значение     │       │      М│пра-  │

│роль- │ среда  │показа-   │теристики),   │    показателя    │       │       │виль- │

│ного  │        │тель      │полученное    │ (характеристики) │       │       │ности │

│образ-│        │(характе- │лабораторией  │                  │       │       │      │

│ца    │        │ристика)  │              │                  │       │       │      │

│      │        │          ├────┬─────────┼────────┬─────────┤       │       │      │

│      │        │          │най-│погреш-  │аттесто-│погреш-  │       │       │      │

│      │        │          │дено│ность    │вано (С)│ность    │       │       │      │

│      │        │          │(Х) │(ДЕЛЬТА )│        │(ДЕЛЬТА )│       │       │      │

│      │        │          │    │       Х │        │       С │       │       │      │

├──────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤

│  1   │   2    │    3     │ 4  │    5    │   6    │    7    │   8   │   9   │  10  │

├──────┼────────┼──────────┼────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼──────┤

└──────┴────────┴──────────┴────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴──────┘

Примечания:

1.  При   определении    показателей    (характеристик),    не

определяемых числовым значением, графы 5, 7, 8 и 9 не заполняются.

2. ДЕЛЬТА  - погрешность, установленная нормативным документом

М

для метода испытаний, используемого лабораторией.

3. Оценка правильности (при условии ДЕЛЬТА  <= ДЕЛЬТА ):

Х          М

хорошо /Х - С/ <= ДЕЛЬТА

М

удовлетворительно /Х - С/ <= /ДЕЛЬТА / + /ДЕЛЬТА /

М           С

неудовлетворительно /Х - С/ > /ДЕЛЬТА / + /ДЕЛЬТА /

М           С

Приложения: 1. Задания  и  протоколы   испытаний   контрольных

образцов  Центрального  органа  по Аккредитации

лабораторий.

2. Протоколы   испытаний   контрольных   образцов,

представленные аккредитуемой лабораторией.

Подписи председателя и членов аттестационной комиссии