Приложение 5

к Типовой инструкции

по периодическому техническому

освидетельствованию трубопроводов

тепловых сетей в процессе эксплуатации

РД 153-34.0-20.522-99

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

"ПРОТОКОЛА РАЗМЕРОВ ____________"

(объект)

Протокол размеров объекта (в табличном виде) должен  содержать

фактические  размеры объекта, выполненные в определенных сечениях,

которые задаются "Схемой измерений ______________________________"

(объект)

или "Программой технического освидетельствования _______________".

(объект)

Форма   Протокола  определяется  при  проектно-технологической

подготовке контрольных работ.

Протокол   подписывается  лицами,  выполняющими  измерения,  с

указанием  их  фамилий,  имени  и  отчества, а также руководителем

работ  по  визуальному  и  измерительному контролю с указанием его

фамилии, имени и отчества.