Приложение 2

к Правилам

пожарной безопасности

в городе Москве

ТРЕБОВАНИЯ

К СОДЕРЖАНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Общие правила для аналогичных объектов, изложенные в ППБ г. Москвы, изложенные во взаимосвязи с данным объектом.

2. Дополнительные правила, отражающие специфические особенности объекта:

Порядок технического обслуживания и мониторинга работоспособности систем пожарной безопасности данного объекта.

Порядок мониторинга алгоритмов работы систем пожарной безопасности конкретного объекта.

Дополнительные мероприятия на случай неработоспособности (отключения и др.) систем противопожарной защиты.

Порядок эвакуации при различных сценариях пожара, подтвержденный расчетами необходимого и расчетного времени эвакуации.

Порядок действий персонала по обеспечению эвакуации и локализации пожара при различных сценариях пожара, согласованный совместно с оперативным планом пожаротушения.

Периодичность и порядок тренировок по эвакуации в случае пожара, а также действий персонала по обеспечению эвакуации, спасению людей и локализации пожара.