Приложение 3

к Типовой инструкции

по технической эксплуатации

тепловых сетей систем

коммунального теплоснабжения

(рекомендуемое)

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ

К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Действительны по _________________________________________________

ОЭТС _____________________________________________________________

Заказчик _________________________________________________________

(название, адрес)

1. Присоединение возможно   от   существующего    (проектируемого)

теплопровода __________________ магистрали No. ________________

2. Точка присоединения ___________________________________________

(улица, проезд, номер камеры, неподвижной

опоры и т.п.)

3. Располагаемый  напор,   давление   в   паропроводе,   в   точке

присоединения ____ м

4. Полный напор в обратном трубопроводе _______________ м

5. Отметка линии статического напора __________________ м

6. Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования:

а) отопления t н.о. _____ град. C;

б) вентиляции t н.в. ______ град. C

7. Расчетный температурный график тепловой сети:

а) на отопление ________ град. C;

б) на вентиляцию _______ град. C;

в) на горячее водоснабжение _______ град. C

8. Точка излома температурного графика при ______ град. C,

что соответствует ________ град. C наружного воздуха

9. Разрешенный максимум теплопотребления _________________________

_______________ ГДж/ч (Гкал/ч), (для пара ________________ т/ч)

10. Стояки и теплопотребляющие  приборы  должны  быть  оборудованы

запорно - регулировочной арматурой ___________________________

11. Выбор схемы присоединения систем отопления и вентиляции  и  их

гидравлическое  сопротивление  должны быть увязаны с заданными

статическим и рабочим напорами в тепловой сети (п. п. 3 - 5)

12. Система горячего  водоснабжения  должна  быть  присоединена  к

тепловой сети по ________ схеме

13. Отопительные узлы   и   узлы   присоединения  систем  горячего

водоснабжения должны    быть   оборудованы   авторегуляторами,

приборами учета и контроля в следующем объеме ________________

14. Проект присоединения должен быть разработан в  соответствии  с

действующими   строительными  нормами  и  правилами  (СНиП)  и

согласован с ОЭТС и органом госэнергонадзора

15. Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором

эксплуатационного района N ___________ ОЭТС

16. Прочие условия присоединения <*> _____________________________

--------------------------------

<*> Указать возможные причины повышения давления и температуры

сетевой воды в нестационарных режимах для осуществления заказчиком

технических мер и средств предупреждения повреждений тепловой сети

и теплопотребляющих установок.

Главный инженер ОЭТС _____________________

Начальник службы _________________________