Приложение N 2

к Положению

о порядке установки в жилых домах приборов учета

потребления холодной и горячей воды и оплаты услуг

по водоснабжению и водоотведению по показаниям

приборов учета

ТИПОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА УСТАНОВКУ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

__________________________________               "__" _____________ 200_ г.

(наименование населенного пункта)

В соответствии с решением Совета депутатов Шатурского муниципального района от ____________ N _______ "Об утверждении Положения о порядке установки в жилых домах приборов учета потребления холодной и горячей воды и оплаты услуг по водоснабжению и водоотведению по показаниям приборов учета" установка в жилом (нежилом) помещении приборов учета холодной и горячей воды возможна при следующих условиях:

1. Указываются тип прибора учета, установленный диаметр.

2. Прибор учета должен иметь паспорт, инструкцию по установке, отметку в паспорте о прохождении поверки.

3. Возможность выполнения инструкции (схемы) по установке прибора учета.

4. К приборам учета должен быть обеспечен свободный доступ для технического обслуживания, монтажа (демонтажа), снятия показаний, проведения контрольных осмотров.

5. Место установки приборов учета должно гарантировать их эксплуатацию без возможных технических повреждений.

6. Перед каждым прибором учета установить фильтр грубой очистки и запорный кран.

7. При необходимости дополнительные условия в зависимости от местных условий.

_____________________________________________              ________________

(Ф.И.О., должность представителя организации)                  (подпись)