Федеральные нормы и правила, утвержденные Постановлением Ростехнадзора от 02.12.2005 N 9, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 мая 2006 года.

Приложение 2

к Требованиям к содержанию отчета

по обоснованию безопасности

атомных станций с реакторами

на быстрых нейтронах

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АТОМНОЙ СТАНЦИИ

1. Общие сведения

1.1. Наименование АС/номер блока ___________________________/_____

1.2. Год ввода в эксплуатацию/снятия с эксплуатации блока ___/____

1.3. Расположение

Субъект Российской Федерации ________________________________

Ближайший(е) город(а) _______________________________________

Расстояние от площадки до ____________ км

Азимут (градус) __________________

1.4. Географические координаты площадки (центр АС)

Широта ________________________

Долгота ________________________

1.5. Абсолютные отметки площадки в Балтийской системе (БС) высот

Естественные: наивысшая/средняя/наинизшая ___/____/___ м БС

Планировки _________________ м БС

1.6. Ландшафт в радиусе 20 - 30 км

Краткое описание

Равнина _____________________________________________________

Холмистая местность _________________________________________

Положение в долине __________________________________________

Расположение рек ____________________________________________

Береговая линия озера/моря __________________________________

Другое (указать) ____________________________________________

1.7. Распределение населения

Ближайший административный центр, село, город:

Название ____________________________________________________

Расстояние/азимут _________ км/_____

Население _____________ чел.

Ближайший большой город (> 50000 чел.)

Название ____________________________________________________

Расстояние/азимут ______ км/град.

Население _____________ чел.

2. Метеорологические условия

2.1. Зона смерчеопасности по карте районирования ____________

2.2. Класс интенсивности смерча по шкале Фуджиты ____________

2.3. Максимальная   скорость   вращательного  движения стенки

смерча __________ м/с

2.4. Длина пути/ширина  пути  прохождения смерча ________ км/

________ м

2.5. Перепад давления между периферией  и   центром   воронки

смерча ______ гПа

2.6. Вероятность   прохождения смерча в пределах площадки  АС

___________

2.7. Вероятность   прохождения   урагана (тайфуна) в пределах

площадки АС ________

2.8. Расчетные характеристики максимального урагана (тайфуна)

_________________

2.9. Расчетные   максимальные   скорости   ветра    различной

обеспеченности, включая 1, 0,1 и 0,01% ___, ___, ___ м/с

3. Гидрологические условия

3.1. Тип водного объекта, влияющего на безопасность АС (река,

озеро, водохранилище, морская акватория) _______________

3.2. Факторы формирования МВН, заложенные в проект

Для рек:   весеннее  половодье, дождевые паводки, прорыв

плотины и дамбы, завал,   ледовые   зажоры   и   заторы,

вулканическая    деятельность,  землетрясение,    обвал,

оползень,  сель  и   др.  (нужное   подчеркнуть,  другие

факторы указать) ______________________________________

Для водоемов:   ветровой   нагон,   штормовое  волнение,

максимальные накаты  волн на берег, сейши, волны цунами,

приливы   и   др.  (нужное   подчеркнуть, другие факторы

указать) _______________________________________________

3.3. Абсолютная      отметка      наивысшего     наблюденного

(исторического) уровня воды водоема __________ м БС

3.4. Параметры МВН

Максимальные уровни различной обеспеченности, включая 1,

0,1 и 0,01% _______, _________, _______ м БС

Максимальная   высота   волн   различной обеспеченности,

включая 1, 0,1 и 0,01% ______, ________, ______ м

Для рек

Максимальный расход воды различной обеспеченности,

включая 1, 0,1 и 0,01% _______, _______, ______ м3

Для водоемов

Абсолютная отметка уровня МВН _____________________ м БС

Наибольшая высота уровня воды при сейше ______________ м

Наибольшая    амплитуда приливно-отливных колебаний моря

________ м

Расчетная   высота   штормового  нагона при максимальных

скоростях ветра различной обеспеченности, включая 1, 0,1

и 0,01% _______, ______, _______ м

Наибольшая высота волн на глубокой воде при максимальных

скоростях ветра различной обеспеченности, включая 1, 0,1

и 0,01% _____, _____, _______ м

Наивысшая отметка  затопления морского побережья волнами

цунами различной обеспеченности, включая 1, 0,1 и  0,01%

_______, _______, ________ м БС

Наинизшая  отметка осушения прибрежной полосы при волнах

цунами различной обеспеченности, включая 1, 0,1  и 0,01%

_________, _______, _________ м БС

4. Гидрогеологические и инженерно-геологические условия

4.1. Первый от поверхности водоносный горизонт

Безнапорный/напорный (нужное подчеркнуть)

Область распространения ________________________________

Абсолютная отметка нижнего/верхнего водоупора _______ м/

_______ м БС

Максимальная/средняя/минимальная   абсолютные    отметки

уровня подземных вод _______ м/_______ м/_______ м БС

Литологическая характеристика вмещающих пород __________

Коэффициент фильтрации пород ________ м/сут.

Активная пористость пород ________%

Существующий водозабор _________________________________

Максимальная/средняя/минимальная    абсолютные   отметки

уровня подземных вод на участке РО ____ м/___ м/___ м БС

4.2. Второй от поверхности водоносный горизонт

Область распространения ________________________________

Абсолютная отметка нижнего/верхнего водоупора ___ м/____

м БС

Максимальная/средняя/минимальная    абсолютные   отметки

уровня подземных вод _______ м/_______ м/_______ м БС

Литологическая характеристика вмещающих пород __________

Коэффициент фильтрации пород ________ м/сут.

Активная пористость пород ________%

Существующий водозабор _________________________________

Максимальная/средняя/минимальная    абсолютные   отметки

уровня подземных вод на участке РО ____ м/___ м/___ м БС

4.3. Водоупорный слой

Область распространения ________________________________

Абсолютная отметка кровли/подошвы водоупора __ м/__ м БС

Литологическая характеристика пород водоупора __________

Коэффициент фильтрации пород ________ м/сут.

Наличие гидрогеологических окон в водоупорном слое _____

4.4. Инженерно-геологические условия

Специфические грунты: слабые с модулем деформации   < 20

МПа, разжижаемые,   просадочные, набухающие, засоленные,

многолетнемерзлые (нужное   подчеркнуть,   другие грунты

указать) _______________________________________________

Опасные   современные  геологические процессы и явления:

оползневые,              карстовые,        суффозионные,

карстово-суффозионные и др. (нужное подчеркнуть,  другие

условия указать) _______________________________________

5. Сейсмичность

5.1. Геодинамическая   модель   региона и   пункта размещения

площадки АС.

5.2. Сейсмотектоническая   модель региона и пункта размещения

площадки АС.

5.3. Сейсмологическая   модель региона  расположения площадки

АС.

5.4. Схема детального сейсмического районирования района.

5.5. Схема структурно-тектонических условий пункта.

5.6. Схема   сейсмического микрорайонирования  площадки   для

естественных и техногенно измененных условий.

5.7. Характеристика   спектрального   состава и  длительность

колебаний    для землетрясений удаленных, промежуточных,

локальных (местных).

5.8. Параметры МРЗ и ПЗ  от   ближайших   сейсмогенных   зон:

магнитуда,   глубина очага, расстояние до   сейсмогенной

зоны r,   сейсмичность J   по  шкале MKS-64 на эталонном

грунте площадки. Привести в виде  таблицы. Примерный вид

таблицы приведен ниже.

| Номер сейсмогенной зоны | Магнитуда |  | Глубина очага, км |  | r, км |  | J, балл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МРЗ | ПЗ | МРЗ | ПЗ | МРЗ | ПЗ | МРЗ | ПЗ |

5.9. Сейсмичность участка РО при МРЗ/ПЗ ______/________ балл.

5.10. Максимальные  амплитуды  горизонтальных  колебаний   на

свободной поверхности планировки участка РО при МРЗ/ПЗ:

ускорения _____/_____ м/с2; скорости ______/______ см/с

5.11. Максимальные амплитуды горизонтальных колебаний  кровли

скальных пород при МРЗ/ПЗ: ускорения _____/______ м/с2;

скорости ______/_____ см/с

5.12. Периоды  максимальной амплитуды  ускорения/скорости  на

уровне планировки при МРЗ ______/______ с

5.13. Отношение вертикального ускорения к горизонтальному ___

6. Падение летательного аппарата

6.1. Минимальное   удаление   площадки   от   трассы полетов,

маршрута захода, любого аэропорта ____, _____, ______ км

6.2. Расстояние до крупного аэропорта ________ км

6.3. Вероятность падения    летательного аппарата на площадку

____________________

Привести в виде таблицы. Примерный вид таблицы приведен ниже.

| Категория падения | Вероятность падения летательного аппарата на площадку, 1/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | прогноз через 10 лет | прогноз через 50 лет |

7. Аварийные взрывы вне площадки в зоне радиусом 10 - 20 км

7.1. ПИАВ

Компоненты химических, нефтеперегонных комплексов;  хранилища

энергоносителей,   ВВ; трубопроводы перекачки жидких, газообразных

энергоносителей - наземные; военные объекты (нужное подчеркнуть).

7.2. Наземные транспортные ПИАВ

Пути   движения,   порты,    гавани,  каналы, железнодорожные

станции, характеристики грузопотоков.

Приложение. Ситуационный план (масштаб 1:25000).

8. Пожары вне площадки (в радиусе 2 км)

Потенциальные источники пожара: лес, торфяник, газо-, нефте-,

продуктопровод,   база/склад/хранилище    горючих      материалов,

судоходный канал (нужное подчеркнуть).

Приложение. Топографо-ландшафтная карта района с отображением

стационарных потенциальных источников пожара.

9. Токсичные выбросы в атмосферу

Источники      выбросов      вне      площадки      токсичных

паров/газов/аэрозолей, осадков (нужное подчеркнуть).

Приложение. Схема размещения источников выбросов.