Приложение

к Порядку определения зон

свободного перетока электрической

энергии (мощности)

ОБРАЗЕЦ

Уведомление о планируемом вводе сетевого оборудования

и его технических характеристиках

В  соответствии  с  приказом  Министерства  энергетики Российской Федерации

от ____________ N ______ сообщаю, что компанией ___________________________

(наименование организации)

до 31 декабря ______________________________________________ года планирует

(указывается +5 лет к текущему году)

___________________________________________ ввод следующего электросетевого

(указывается - "ввод" или "вывод")

оборудования с уровнем напряжения 220 кВт и выше

1. Характеристики линий электропередачи

1.1. Характеристики линий электропередачи (паспортные)

| N | Наиме- нование ЛЭП (ПС начала - ПС конца ЛЭП) | Класс напря- жения, кВ | Длина ЛЭП, км | Число цепей ЛЭП | Марка про- вода | Число прово- дов в фазе | Допустимая токовая нагрузка (длительно допустимая/аварийно допустимая) |  |  |  | Заказчик/ Эксплуа- тирующая организа- ция | Месяц и год ввода | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | про- вод | тт | ВЧЗ | ошиновка (обору- дование) |  |  |  |

1.2. Характеристики линий электропередачи (расчетные)

| N | Наименование ЛЭП (ПС начала - | Класс напря- жения, кВ | Активное сопротив- ление, Ом | Индуктивное сопротивле- ние, Ом | Емкостная проводи- мость, Ом | Потери на корону, кВт | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Характеристики трансформаторного оборудования

2.1. Характеристики трансформаторного оборудования (паспортные)

| N | Обору- дование (Т, АТ) | Диспетчерское наименование объекта размещения и оборудования | Тип оборудования. Номинальная мощность обмоток (ВН/СН/НН), МВА | Номинальные напряжения обмоток (ВН/СН/НН), кВ | Ток х.х, % | Напряжение КЗ пар обмоток, % | Потери КЗ пар обмоток, кВт | Потери х.х, кВт | Диапазон регули- рования РПН, % | Заказчик/ Эксплуа- тирующая организа- ция | Ожидаемый месяц и год ввода | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.2. Характеристики трансформаторного оборудования (расчетные)

| N | Оборудо- вание (Т, АТ) | Диспетчерское наименование объекта размещения и оборудования | Тип оборудования. Номинальная мощность обмоток (ВН/СН/НН), МВА | Активное сопротив- ление обмоток (ВН/СШНН), Ом | Индуктивное сопротивле- ние обмоток (ВН/СН/НН), Ом | Потери холостого хода (активные/ реактивные), кВт | Номинальный коэффициент трансформации (ВН-СН/ВН-НН) | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

4. Характеристики шунтирующих реакторов (паспортные)

| N | Наиме- нование ПС | Класс напря- жения, кВ | Место установки (шины, ВЛ) (наи- менова- ние) | Наличие выклю- чателя | Тип ШР | Номинальное напряжение, кВ | Номи- нальная мощность, Мвар | Потери активной мощности, МВт | Месяц и год ввода | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Характеристики источников реактивной мощности (паспортные)

| N | Наиме- нование ПС | Вид уст- ройства | Место уста- новки | Номинальное напряжение, кВ | Номинальная мощность, Мвар | Минимальная реактивная мощность, Мвар | Максимальная реактивная мощность, Мвар | Потери активной мощности, МВт | Месяц и год ввода | Приме- чания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации _____________ И.О. Фамилия     "__" ______ 20__ г.

(подпись)

М.П.