Норматив (ЖНМ-2004/01), утвержденный Постановлением Правительства Москвы от 27.04.2004 N 284-ПП, в котором приведена данная форма, вступил в действие с 1 мая 2004 года.

Приложение 6

к Нормативу по эксплуатации жилищного фонда

(ЖНМ-2004/01) - регламенту подготовки к

зимней эксплуатации систем

тепло- и водоснабжения жилых домов,

оборудования, сетей и сооружений

топливно-энергетического и коммунального

хозяйств города Москвы

НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПОЭТАПНОЙ ПРИЕМКИ ТЕПЛОФИКАЦИОННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ АБОНЕНТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

(ОФОРМЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА)

Административный округ ________________________________________

Районная управа _______________________________________________

Адрес ЦТП (ИТП) _______________________________________________

Абонент N _____________________________________________________

Наименование организации-владельца теплового пункта ___________

Кол-во строений, присоединенных к ЦТП _________________________

┌────┬───────────────────────┬───────┬───────┬───────────────────────┐

│N   │Наименование принятого │Дата   │Резуль-│Подпись                │

│п/п │оборудования, систем,  │приемки│таты   ├──────────┬────────────┤

│    │виды работ             │       │приемки│отв. пред.│отв. предст.│

│    │                       │       │       │теплоснаб.│абонента    │

│    │                       │       │       │организ.  │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│1.  │Ввод в ЦТП (ИТП)       │       │       │          │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│2.  │Центральный            │       │       │          │            │

│    │(индивидуальный)       │       │       │          │            │

│    │тепловой пункт         │       │       │          │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│2.1.│ВВП горячего           │       │       │          │            │

│    │водоснабжения          │       │       │          │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│2.2.│ВВП отопления          │       │       │          │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│2.3.│Центральный узел       │       │       │          │            │

│    │управления (арматура,  │       │       │          │            │

│    │трубопроводы)          │       │       │          │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│2.4.│Автоматические средства│       │       │          │            │

│    │регулирования систем   │       │       │          │            │

│    │теплоснабжения         │       │       │          │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│2.5.│Состояние изоляции     │       │       │          │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│2.6.│Состояние помещения ЦТП│       │       │          │            │

│    │(ИТП)                  │       │       │          │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│2.7.│Наличие приборов учета │       │       │          │            │

│    │расхода сетевой воды и │       │       │          │            │

│    │тепловой энергии       │       │       │          │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│2.8.│Укомплектованность     │       │       │          │            │

│    │технической            │       │       │          │            │

│    │документацией          │       │       │          │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│3.  │Разводящие тепловые    │       │       │          │            │

│    │сети после ЦТП (ЦО и   │       │       │          │            │

│    │ГВС):                  │       │       │          │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│3.1.│Результаты опрессовки  │       │       │          │            │

│    │трубопроводов:         │       │       │          │            │

│    │- отопления            │       │       │          │            │

│    │- горячего             │       │       │          │            │

│    │водоснабжения          │       │       │          │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│3.2.│Выполнение наладки     │       │       │          │            │

│    │сетей:                 │       │       │          │            │

│    │- отопления            │       │       │          │            │

│    │- горячего             │       │       │          │            │

│    │водоснабжения          │       │       │          │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│4.  │Системы                │       │       │          │            │

│    │теплопотребления:      │       │       │          │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│4.1.│Отопление (владельцем  │       │       │          │            │

│    │здания представляется  │       │       │          │            │

│    │акт приемки системы    │       │       │          │            │

│    │отопления здания)      │       │       │          │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│4.2.│Вентиляция             │       │       │          │            │

├────┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼────────────┤

│4.3.│Кондиционирование      │       │       │          │            │

└────┴───────────────────────┴───────┴───────┴──────────┴────────────┘

Примечание. Ведомость заполняется в трех экземплярах и хранится в управе района, теплоснабжающей организации и у владельца теплового пункта. При выполнении всех работ по данной ведомости выдается акт готовности абонента к отопительному сезону.