Приложение 5

к Типовой инструкции

по эксплуатации воздушных линий

электропередачи напряжением 35 - 800 кв

РД 34.20.504-94

Энергообъединение ____________________________________________

(наименование)

Предприятие __________________________________________________

(наименование)

Район (участок) ______________________________________________

(наименование)

Ведомость

измерения болтовых соединений проводов

на ВЛ __________ кВ _______________________________

(наименование)

Способ измерений _____________________________________________

| Дата | Номер опоры | Фаза, номер прово- да и соеди- нения | Марка про- вода | Тип соеди- нения | Показания прибора |  | Отношение падений напряже- ния на соедине- нии и проводе | Заклю- чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на соеди- нении | на прово- де |  |  |

Примечания: 1. При измерениях в ведомость следует вписывать только неисправные соединения.

2. Соединения нумеруются в следующей последовательности: от опоры с меньшим номером к опоре с большим номером; при горизонтальном расположении проводов - слева направо по ходу ВЛ, а при вертикальном - сверху вниз.

Производитель работ ________________________________ _________

(Ф.И.О.)            (подпись)

Заключение составил ________________________________ _________

(Ф.И.О.)            (подпись)