Приложение

к Методике Госстандарта РФ

от 01.01.1998 N МИ 2240-98

Форма 2

Предприятие __________________

ВЕДОМОСТЬ

параметров качества деталей, сборочных единиц, изделий

или параметров технологических процессов и готовой

продукции, не обеспеченных надлежащим контролем (измерениями) на ____________________________

(наименование предприятия)

по состоянию на "__" __________ 19__ г.

| Наименова- ние произ- водственно- го участка, (процесса, изделия, технологи- ческого оборудова- ния) | Параметры деталей, узлов, изделий, технологи- ческих процессов, готовой продукции (с их названием), контролиру- емые путем измерений | Номинальные значения измеряемых параметров, их допускаемые отклонения | Требования к измерениям |  |  |  | Факти- ческое поло- жение с изме- рением пара- метров | Характе- ристики, по которым СИ не отвечают предъ- явленным требова- ниям к измере- ниям | Наиме- нование СИ, отве- чающих требо- ваниям граф 4, 5, 6, 7 | Потреб- ность в СИ, указан- ных в графе 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диа- пазон изме- рений | По- греш- ность изме- рений (класс точ- ности) | Допол- нитель- ные требо- вания к выпол- нению изме- рений | НД, опре- деляющая требова- ния к точности измерений (испыта- ний, контроля) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Главный инженер предприятия (организации) ____________ М.П. Ф.И.О.

Ответственные исполнители (должность) ____________ М.П. Ф.И.О.

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ N 2

1. В ведомость по форме N 2 следует вносить данные только по тем параметрам качества деталей, сборочных единиц, изделий в целом, параметрам технологических процессов или опасных и вредных производственных факторов (графы 2, 3), для контроля (измерения) которых:

- нет необходимых средств измерений;

- недостаточно необходимых средств измерений;

- используемые средства измерений не полностью отвечают требованиям НД по значению погрешности и пределам измерения, конструкторскому исполнению, производительности, условиям эксплуатации и т.д.

2. В ведомости должны быть указаны требования к измерениям параметров продукции (или процесса), установленные в действующей НД (графы 4 - 7), и фактическое положение с измерением параметров, т.е. основные сведения об используемых на предприятии методах и средствах для контроля этих параметров (графа 8). В графе 9 следует указать характеристики, по которым используемые на предприятии средства и методы измерений не отвечают предъявленным требованиям к точности и производительности контроля, а также последствия, к которым приводит использование таких средств измерений, например, снижение качества выпускаемой продукции, выпуск продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов или технических условий, перерасход сырья, материалов и т.д.

При заполнении формы N 2 в графе 3 указывают номинальное значение контролируемого параметра и допускаемые в процессе производства отклонения от этого значения в соответствии с требованиями НД, технологических регламентов или инструкций, чертежей, государственных стандартов, технических условий и т.д.; наименование НД указывается в графе 7.

Исходя из допускаемых изменений контролируемого параметра в производственных условиях, в графах 4 и 5 должен быть указан диапазон измерения (графа 5), который необходим предприятию для контроля этого параметра. В графе 6 в произвольной форме излагаются дополнительные требования к средствам контроля этого параметра (например, непрерывное измерение с записью и выходом в систему автоматического регулирования или возможность бесконтактного измерения, или устойчивость к агрессивной среде повышенной вибрации и т.д.), невыполнение которых может повлиять на достоверность результатов контроля или снизить надежность измерений, снизить эффективность внедрения АСУТП и т.д.

3. В графу 8 заносятся сведения об используемых на предприятии в настоящее время методах и средствах контроля проверяемого параметра: наименование, заводское обозначение, предел (диапазон) измерений, класс точности или основная погрешность и завод-изготовитель. В случае применения лабораторных химико-аналитических методов контроля или специальных технических средств в графе 8 приводятся основные сведения об этих методах и средствах контроля. При отсутствии возможности контроля данного параметра в графе 8 указывается: "Контроль отсутствует".

На основе анализа сведений, содержащихся в графах 4 - 9, в графе 10 должно быть указано наименование выпускаемых отечественной промышленностью средств измерений, отвечающих требованиям, указанным в графах 4 - 7, и необходимых предприятию для обеспечения контроля качества, а в графе 11 - потребность предприятия в этих средствах и ожидаемый экономический эффект от их внедрения.

В тех случаях, когда необходимые предприятию средства измерений серийно не выпускаются и должна быть рекомендована разработка новых средств измерений соответствующей точности и конструкции, в графе 11 следует это указать. В случае целесообразности закупки импортных средств измерений аналогичного назначения в графе 11 указываются сведения о соответствующих типах средств измерений (модель, фирма-изготовитель, страна-экспортер).