Приложение N 2

к Методическим рекомендациям

по организации подготовки

и порядку рассмотрения представляемой

на согласование документации на списание

с учета пришедших в негодность защитных

сооружений гражданской обороны

СОГЛАСОВАНО                         УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления   Руководитель организации-заказчика

МЧС России по субъекту       __________________________________

Российской Федерации        __________________________________

______________________________  __________________________________

______________________________  __________________________________

(в/звание, подпись, фамилия,      (должность, подпись, фамилия,

инициалы)                         инициалы)

"__" ____________ 20__ г.       "__" ____________ 20__ г.

Техническое задание

на инженерное обследование строительных конструкций

защитного сооружения гражданской обороны, расположенного

по адресу: ___________________________________________

с целью определения его фактического состояния

(инв. N ___, рег. N _______)

Заказчик: _________________________________________;

Исполнитель: ______________________________________.

1. Габариты обследуемого ЗС ГО:

площадь сооружения (без стен), кв. м _________________;

общий объем, куб. м __________________________________;

высота помещения (с перекрытием), м __________________.

2. В указанном габарите обследованию подлежат:

несущие наружные и внутренние стены;

конструкции перекрытия ЗС ГО.

3. Состав работы по обследованию ЗС ГО:

выполнение контрольных обмерных работ, необходимых для проверочных расчетов конструкций;

проведение анализа инженерно-геологических условий площадки строительства для определения грунтов, подстилающих подошву фундаментов (по данным предыдущих изысканий);

выполнение обследования строительных конструкций сооружения с выявлением дефектов и определением степени их опасности.

4. Проверка прочности конструкционных материалов для определения несущей способности конструкций ЗС ГО на восприятие действующих и нормативных нагрузок.

5. Проведение проверочных расчетов конструкций сооружения с целью определения максимально допустимых нагрузок и сравнение их с нормативными динамическими нагрузками для ЗС ГО.

6. Конечная цель обследования:

определение максимально допустимых нагрузок на конструкции сооружения и сравнение их с нормативными нагрузками для ЗС ГО;

технико-экономическое обоснование по доведению ЗС ГО до нормативных требований;

разработка рекомендаций по дальнейшей эксплуатации сооружения.

7. Подготовка технического заключения о фактическом состоянии ЗС ГО.

Техническое задание составил: ____________________________________

__________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия, инициалы)

"__" ____________ 20__ г.