Приложение 13

к Методическим указаниям

по контролю металла и продлению

срока службы трубопроводов

II, III и IV категорий

РД 153-34.0-17.464-00

Предприятие

Заключение N

по измерению толщины стенки колен

(гнутых, штампованных и штампосварных отводов)

трубопровода

"__" ____________ 20__ г.

Трубопровод ______________, рег. N ______ Линия ___________________________

(наименование)                      (указать при необходимости)

Исполнительная схема (формуляр) N _________________________________________

Измерения выполнялись в соответствии с ____________________________________

(Инструкция, ГОСТ и т.д.)

прибором типа ___________, зав. N ____________, преобразователем __________

Прибор прошел Госповерку __________________________________________ 200_ г.

| N п/п | N участка (элемента) по схеме | Типо- размер, мм | Контрольное сечение <*> | Толщина стенки, мм |  |  |  | Приме- чание <***> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Предыдущий контроль (19__ г.) | Настоящее обследование (20__ г.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Зона колена |  |  |  |
|  |  |  |  |  | растя- нутая | нейтраль- ная <**> | сжатая |  |
| 1 |  |  | центральное |  |  |  |  |  |
|  |  |  | левое |  |  |  |  |  |
|  |  |  | правое |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | центральное |  |  |  |  |  |
|  |  |  | левое |  |  |  |  |  |
|  |  |  | правое |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | центральное |  |  |  |  |  |
|  |  |  | левое |  |  |  |  |  |
|  |  |  | правое |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | центральное |  |  |  |  |  |
|  |  |  | левое |  |  |  |  |  |
|  |  |  | правое |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | центральное |  |  |  |  |  |
|  |  |  | левое |  |  |  |  |  |
|  |  |  | правое |  |  |  |  |  |

Мастер _________________ удостоверение N __ _____________________ _________

(руководитель                           (кем выдано,     (подпись)

контроля)                             дата выдачи)

Дефектоскопист ____________ удостоверение N __ __________________ _________

(Ф.И.О.)                        (кем выдано,     (подпись)

дата выдачи)

--------------------------------

<*> В данной графе указать: с какого положения, т.е. изнутри или снаружи колена, рассматривать контрольное сечение. Для вертикально расположенных колен контрольные сечения обозначать: "центральное; верхнее; нижнее".

<**> При выполнении замеров в двух нейтральных зонах колена рекомендуется результаты изображать в виде дроби (а/в).

<***> В примечании рекомендуется указывать способ изготовления колена: гнутый (в т.ч. крутоизогнутый), штампованный, штампосварной отвод или секторное колено.