Приложение 3

к Распоряжению ОАО "РЖД"

от 1 февраля 2006 г. N 177р

Заключение

о непосредственной (технической) причине пожара

___________________                                "__" ___________ 20__ г.

(место составления)

1. Дата и место возникновения пожара ______________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Принадлежность объекта пожара __________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Особенности допожарной обстановки:

3.1.  Краткая  характеристика  объекта   (конструктивные   особенности;

возгораемость материалов;  обстоятельства,  влияющие на образование местных

отличительных повреждений и формирование очаговых признаков) ______________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.2.  Местная  специфика (специфические особенности  обстановки;  уклад

жизни коллектива; взаимоотношения) ________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.3. Предметы и материалы (характеристика; распределение в зоне пожара;

количество; особенности расположения и укладки) ___________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.4. События, обстоятельства (эпизодические; складывающиеся постепенно)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.5. Технология,  оборудование  (особенности   устройства;  особенности

эксплуатации;  характер  технологического  процесса;   пожарная   опасность

материалов,  их  отходов;  наличие  и  надежность  контрольно-измерительных

приборов и предохранительных устройств; состояние противопожарного режима)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.6. Информация о  противопожарном  режиме  на  объекте  до  пожара (из

документальных  материалов  обследований и проверок объекта государственным

или ведомственным пожарным надзором; другие источники) ____________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Пожарная обстановка:

4.1.  Обстоятельства  возникновения  и  развития  пожара  во времени  и

пространстве ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.2.  Наличие и  эффективность  автоматических  систем  противопожарной

защиты, первичных средств пожаротушения ___________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4.3.  Особенности   тушения   пожара   в  очаговой  зоне,  влияющие  на

формирование очаговых признаков на "термосвидетелях" ______________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Сведения о месте возникновения первоначального горения (об очаге пожара)

5.1. Особенности поражений и следов горения:

- на участке очага (в очаге, над очагом, "очаговый конус") ____________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- признаки   направленности  горения  (последовательно  затухающие  или

произвольно   расположенные;   периодически   повторяющиеся  или  сплошные;

одиночные  или  групповые признаки; местные или пограничные; на одноименных

или разнотипных элементах, предметах, деталях) ____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5.2. Показания первоочевидцев о конкретном месте начала пожара:

- непосредственные наблюдения _________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

- косвенные признаки __________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

6.  Вывод  о  конкретном  месте  начала пожара и первоначально загоревшемся

предмете, материале _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

7. Предполагаемый источник зажигания:

┌────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────┐

│  Непосредственный  │Тип тепловыделяющего│ Тип возможного  │   На чем    │

│ источник зажигания │     устройства,    │ переноса тепла  │  основано   │

│    (подчеркнуть)   │ процесса, явления  │  (подчеркнуть)  │предположение│

│                    │   (подчеркнуть)    │                 │             │

├────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤

│Открытое пламя      │тепловой,           │контактный,      │             │

│                    │электрический       │конвективный,    │             │

│                    │-                   │радиационный     │             │

├────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤

│Тлеющие частицы     │тепловой            │контактный       │             │

│                    │-                   │-                │             │

│                    │-                   │-                │             │

├────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤

│Искра (малоразмерная│тепловой,           │контактный       │             │

│частица расплавлен- │электрический,      │-                │             │

│ного металла, горя- │механический        │-                │             │

│щего топлива, нагре-│                    │                 │             │

│того шлака)         │                    │                 │             │

├────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤

│Тепловыделение в    │тепловой            │контактный       │             │

│веществе (материале)│(экзотермические    │-                │             │

│                    │процессы теплового, │-                │             │

│                    │химического или     │                 │             │

│                    │микробиологического │                 │             │

│                    │характера:          │                 │             │

│                    │самонагревание при  │                 │             │

│                    │определенных        │                 │             │

│                    │условиях)           │                 │             │

├────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤

│Нагретая поверхность│тепловой,           │контактный,      │             │

│                    │электрический,      │радиационный,    │             │

│                    │механический        │конвективный     │             │

├────────────────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────┤

│Природное явление   │тепловой,           │радиационный,    │             │

│                    │электрический       │контактный       │             │

│                    │-                   │-                │             │

└────────────────────┴────────────────────┴─────────────────┴─────────────┘

8. Особенности проверки версии о причине возникновения пожара:

8.1. По положению очага пожара ________________________________________

___________________________________________________________________________

(версия исключается, если источник зажигания не совпадает с установленным

___________________________________________________________________________

очагом пожара)

___________________________________________________________________________

8.2. По особенностям обстановки _______________________________________

(отсутствие в очаговой зоне или

___________________________________________________________________________

обесточенность электрооборудования исключает возникновение пожара от

___________________________________________________________________________

аварийного режима его работы; наличие оголенных проводников и другие

___________________________________________________________________________

неисправности электрооборудования являются основанием для выдвижения

___________________________________________________________________________

версии возникновения пожара от пожароопасных проявлений работы

___________________________________________________________________________

эл. оборудования; пропитка конструкции огнезащитными составами; склонность

___________________________________________________________________________

вещества к самовозгоранию; техническое состояние технологического

___________________________________________________________________________

оборудования, газоснабжения, отопления; возникновение пожара в месте, где

___________________________________________________________________________

производились сварочные работы; обнаружение следов подготовительных

___________________________________________________________________________

действий и т.п.)

8.3. По предполагаемому источнику зажигания ___________________________

(заключение специалиста,

___________________________________________________________________________

например, о наличии следов короткого замыкания является основанием для

___________________________________________________________________________

проверки версии возникновения пожара от "короткого замыкания"; аналогично -

___________________________________________________________________________

от "перегрузки", "больших переходных сопротивлений в электросети;" от

___________________________________________________________________________

теплового воздействия нагревательных электроприборов; от пламени спички,

___________________________________________________________________________

свечи и подобных им источников; от источников зажигания малой мощности; от

___________________________________________________________________________

тлеющей части табачных изделий; от технологического оборудования;

___________________________________________________________________________

от самовозгорания веществ)

8.4. По специфическим проявлениям причины _____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.5. По времени возникновения _________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8.6. С учетом поведения возможных виновников пожара ___________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

9. Результаты исследования образцов, изъятых с места пожара _______________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

10. Синтезирующая часть. Описание явления, инициировавшего горение, и вывод

о непосредственной (технической) причине пожара ___________________________

___________________________________________________________________________

(что именно воспламенилось первоначально и от какого источника зажигания,

___________________________________________________________________________

под воздействием каких факторов, условий)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

11. Несоблюдение каких требований норм и правил пожарной безопасности _____

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложение:

- планы, схемы на _______ листах

- фотографии в количестве ______ шт.

___________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. и подпись)

"__" ____________ 200_ г.

Регистрационный N _________________________________________________________

Документ направлен ________________________________________________________

Копия хранится ____________________________________________________________