Приложение 6

к Методическим указаниям РАО "ЕЭС России"

от 16.03.1998 N РД 153-34.0-04.202-98

(рекомендуемое)

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОМИССИИ

ПО АТТЕСТАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО КХА

_____________________________

(наименование предприятия)

Комиссия   по   аттестации   имеет   следующие   замечания   и

предложения:

| Выявленные нарушения требований НД и замечания по НД | Обозначение и наименование НД | Предложения по устранению недостатков и нарушений |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Председатель комиссии

по аттестации _______________________ ____________________________

(подпись)                 (ф.и.о.)

Примечание. При выявлении нарушений следует обращать внимание на:

использование неаттестованных методик КХА;

отсутствие в методиках КХА данных по точности определения;

несоответствие фактически выполняемой процедуры КХА процедурам, изложенным в НД, в том числе:

несоблюдение условий определения КХА (температуры и влажности помещений, наличия вибрации и атмосферных загрязнений и т.п.);

невыполнение некоторых операций, предусмотренных методикой измерений;

несоответствие режимов проведения отдельных операций измерений, предусмотренных методикой;

использование методически непригодных СИ (неправильно назначенных, не соответствующих классу точности, несвоевременно поверенных, неисправных по показаниям);

несоответствие обработки результатов определения КХА, указанным в НД на методику КХА.