Приложение 1

к Методическим указаниям.

Аттестация аналитических

лабораторий предприятий и организаций

Рекомендуемое

Форма 2

__________________________

(наименование предприятия)

ЗАМЕЧАНИЯ ПО НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ

ДОКУМЕНТАЦИИ НА КОНТРОЛИРУЕМЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

┌─────────┬───────────────────────────┬─────────────┬────────────────┐

│Номер НТД│      Наименование НТД     │  Замечание  │Предложение по  │

│         │                           │             │совершенствова- │

│         │                           │             │нию НТД         │

├─────────┼───────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│    1    │              2            │      3      │        4       │

├─────────┼───────────────────────────┼─────────────┼────────────────┤

│         │НТД на марки выпускаемой   │             │                │

│         │продукции                  │             │                │

│         │                           │             │                │

│         │НТД на методы измерений хи-│             │                │

│         │мического состава выпускае-│             │                │

│         │мой продукции              │             │                │

└─────────┴───────────────────────────┴─────────────┴────────────────┘

Председатель аттестационной комиссии ______________

(Ф.И.О.)

Пояснения к заполнению формы 2

В форму 2 заносят только те НТД из перечисленных в форме 1, по которым после рассмотрения имеются замечания.

В графу 3 заносят следующие замечания:

по НТД на марки:

нарушение установленного порядка утверждения;

отсутствие указаний и ссылок на НТД на методы измерений химического состава;

поле допуска и точность указания его границ являются близкими по числовому значению, совпадение интервалов между марочным составом разных марок с допускаемой погрешностью метода и т.п. (см. РДМУ 72-76);

по НТД на методы измерений химического состава:

применение неаттестованных в соответствии с ГОСТ 8.010-72 внутризаводских инструкций (ВЗИ), в том числе взамен соответствующих государственных, отраслевых и республиканских стандартов;

отсутствие нормативов точности методов измерений;

задание нормативов точности измерений без учета требований п. 2 ГОСТ 8.011-72: нормирование не всех составляющих погрешности метода измерений (характеристики сходимости, воспроизводимости и правильности метода); отсутствие указания доверительной вероятности нормированных составляющих погрешности.