Правила, утвержденные Приказом Минтранса РФ от 26.05.1998 N 58, в которых приведена данная форма, введены в действие с 1 июля 1998 года.

Приложение П

к Правилам технической эксплуатации

подъемно-транспортного оборудования

морских торговых портов.

РД 31.44.01-97

(обязательное)

ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ СМЕННОГО АККУМУЛЯТОРЩИКА

_____________________________________________________________ порт

Контроль за ведением журнала осуществляет ________________________

__________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начат __________

Окончен ________

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ВЕДЕНИЮ ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА

СМЕННОГО АККУМУЛЯТОРЩИКА

1. В вахтенном журнале фиксируется весь режим заряда аккумуляторных батарей, а также все работы, связанные с устранением неисправностей, выявившихся в процессе эксплуатации батарей.

2. Журнал хранится в помещении зарядной станции и передается по сменам. Заполненный журнал хранится на зарядной станции в течение одного года.

Примечания. 1. Результаты замеров плотности электролита и напряжения на зажимах элементов батарей до и после заряда, которые производятся периодически не реже чем при производстве уравнительного заряда, заносятся в журнал в строчку без соблюдения граф.

2. В случае, если заряд ведется током одной ступени (щелочные батареи), графа 4 не заполняется.

3. Приемку - сдачу смены оформляют записью фамилий зарядчиков и их подписью в строчку без соблюдения граф.

ФОРМА ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА СМЕННОГО АККУМУЛЯТОРЩИКА

| Дата (число, месяц); смена | N батареи --------- N заряда | Начало заряда током I ступени (ч, мин., А) | Начало заряда током II ступени (ч, мин., А) | Оконча- ние за- ряда (ч, мин.) | Напря- жение, влаж- ность элект- ролита после заряда | Обнару- женные неисп- равнос- ти и их устра- нение | Под- пись акку- муля- тор- щика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |