Приложение 13

к Правилам безопасности при

эксплуатации автомобильных

заправочных станций

сжиженного газа

(Образец)

Организация ________________________________________

АГЗС No. ___________________________________________

Адрес, телефон _____________________________________

ЖУРНАЛ

ИСПЫТАНИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ КЛАПАНОВ

| Дата испы- тания | Характеристика клапана, его установка |  |  |  | Регулировка клапана |  | Запись о разреше- нии экс- плуатации клапана | Дата сле- дующего испытания клапана | Причина отбра- ковки клапана | Номер и дата ак- та об испытаниях | Провел испытания |  | Отметки о пломбиро- вании кла- пана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тип клапана | номер клапа- на (за- вод- ской) | диаметр услов- ного прохода | место установки и номер клапана по технологичес- кой схеме АГЗС | паспортное рабочее давление (в сосуде, трубе), МПа | отрегули- рован клапан на давление, МПа |  |  |  |  | фамилия | подпись |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Примечание. При испытании предохранительных клапанов вне территории АГЗС составляют акт испытаний с перечислением всех параметров, указанных в настоящем журнале.