Приложение 18

к Правилам безопасности при

эксплуатации автомобильных

заправочных станций

сжиженного газа

(Образец)

Организация ________________________________________

АГЗС No. ___________________________________________

Адрес, телефон _____________________________________

ЖУРНАЛ

ПРОВЕРКИ ЗАГАЗОВАННОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ И КОЛОДЦЕВ

| Дата (месяц, число, время) | Наимено- вание помеще- ния или место- располо- жение колодца | Концентрация газа в измеряемых точках помещения, % |  |  |  |  |  |  | Коли- чество замеров соглас- но схеме | Проверка колодцев | Подпись ответст- венного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No. колодцев: 1, 2 и т.д. |  |
|  |  | номера точек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1/1а | 2/2а | 3/3а | 4/4а | 5/5а | 6/6а | и т.д. |  | концентрация газа, % |  |

Примечание. Точки 1, 2, 3 и т.д. - замер загазованности нижней зоны помещения, колодца (не выше 0,3 м от пола нижней отметки колодца); точки 1а, 2а, 3а и т.д. - замер загазованности в зоне дыхания 1,5 м от уровня пола).