Приложение N 4

к Отраслевому стандарту

Правила проведения

внутрилабораторного контроля

качества количественных методов

клинических лабораторных

исследований с использованием

контрольных материалов

ОСТ 91500.13.0001-2003

ЖУРНАЛ

"РЕГИСТРАЦИЯ ОТБРАКОВАННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРИЛАБОРАТОРНОГО

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА"

┌────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────┐

│Лаборатория:│Показатель:│Методика выполнения измерений:         │

│Отдел:      │           │                                       │

├────────────┼───────────┼───────────────────────────────────────┤

│Прибор:     │Реактивы:  │Контрольный материал                   │

│            │           │(название, диапазон значений):         │

│            │           ├──────────────┬─────────┬──────────────┤

│            │           │Производитель:│N партии:│Срок годности:│

│            │           │              │         │              │

└────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┴──────────────┘

┌──────────┬────────────────────────────────────────┬────────────┐

│   День   │              Запись <*>                │  Подпись   │

├──────────┼────────────────────────────────────────┼────────────┤

│          │                                        │            │

├──────────┼────────────────────────────────────────┼────────────┤

│          │                                        │            │

├──────────┼────────────────────────────────────────┼────────────┤

│          │                                        │            │

└──────────┴────────────────────────────────────────┴────────────┘

┌──────────┬────────────────────────────────────────┬────────────┐

│  Дата:   │Обзор результатов за месяц: комментарии,│  Подпись   │

│          │           действия, решения:           │заведующего │

│          │                                        │лабораторией│

│          │                                        │            │

│          │                                        │            │

└──────────┴────────────────────────────────────────┴────────────┘

--------------------------------

<*> При выбраковке результатов сотрудник делает запись о произведенных действиях: проверка калибровки, инструментов, дозирования, повторное измерение результатов отбракованной аналитической серии. В конце каждого месяца заведующий лабораторией просматривает регистрационные листы и делает выводы с соответствующими комментариями по поводу предпринятых действий и решений.